## ЛСР 17 граф с оборудованием
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30 г. Свободный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________5570,396 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________5005,031 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________41,214 |  | тыс. руб.
|  |  | прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________31,507 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________666,009 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1690,17 |  | чел.час
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-30
1 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,68; ЗПМ=30,28 НР (13545 руб.): 105% от ФОТ (12900 руб.) СП (7740 руб.): 60% от ФОТ (12900 руб.) | шт | 33 | 774.52 | 222.56 | 551.96 | 168.36 |  | 25559 | 7344 | 18215 | 5556 | 0.81 | 26.73
2 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-02 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,82; ЗПМ=30,28 НР (4642 руб.): 105% от ФОТ (4421 руб.) СП (2653 руб.): 60% от ФОТ (4421 руб.) | шт | 4 | 2314.84 | 480.54 | 1834.3 | 624.68 |  | 9259 | 1922 | 7337 | 2499 | 1.75 | 7
3 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,65; ЗПМ=30,28 НР (5345 руб.): 105% от ФОТ (5090 руб.) СП (3054 руб.): 60% от ФОТ (5090 руб.) | шт | 7 | 1621.02 | 340.65 | 1280.37 | 386.37 |  | 11347 | 2385 | 8962 | 2705 | 1.24 | 8.68
4 | ФЕР33-04-042-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-05 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,77; ЗПМ=30,28 НР (1571 руб.): 105% от ФОТ (1496 руб.) СП (898 руб.): 60% от ФОТ (1496 руб.) | шт | 1 | 3068.6 | 724.9 | 2343.7 | 770.63 |  | 3069 | 725 | 2344 | 771 | 2.64 | 2.64
5 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,83; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (2285 руб.): 105% от ФОТ (2176 руб.) СП (1306 руб.): 60% от ФОТ (2176 руб.) | шт | 2 | 1667.12 | 815.62 | 851.5 | 272.52 |  | 3334 | 1631 | 1703 | 545 | 3.04 | 6.08
6 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,81; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (24471 руб.): 105% от ФОТ (23306 руб.) СП (13984 руб.): 60% от ФОТ (23306 руб.) | шт | 10 | 3696.79 | 1695.44 | 2001.35 | 635.15 |  | 36968 | 16954 | 20014 | 6352 | 6.32 | 63.2
7 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,28; ЗПМ=30,28 НР (26930 руб.): 105% от ФОТ (25648 руб.) СП (15389 руб.): 60% от ФОТ (25648 руб.) | шт | 57 | 625.82 | 322.18 | 303.64 | 127.78 |  | 35672 | 18365 | 17307 | 7283 | 1.27 | 72.39
8 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,24; ЗПМ=30,28 НР (3733 руб.): 105% от ФОТ (3555 руб.) СП (2133 руб.): 60% от ФОТ (3555 руб.) | шт | 57 | 96.87 | 37.55 | 59.32 | 24.83 |  | 5522 | 2140 | 3382 | 1415 | 0.15 | 8.55
9 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,56; ЗПМ=30,28 НР (11680 руб.): 105% от ФОТ (11124 руб.) СП (6674 руб.): 60% от ФОТ (11124 руб.) | ответвление | 64 | 184.01 | 163.21 | 20.8 | 10.6 |  | 11777 | 10446 | 1331 | 678 | 0.66 | 42.24
10 | ФЕР33-04-041-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-041-03 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,54; ЗПМ=30,28 НР (287 руб.): 105% от ФОТ (273 руб.) СП (164 руб.): 60% от ФОТ (273 руб.) | ответвление | 1 | 289.63 | 254.96 | 34.67 | 17.56 |  | 290 | 255 | 35 | 18 | 1.03 | 1.03
11 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=7,42 НР (2816 руб.): 95% от ФОТ (2964 руб.) СП (1927 руб.): 65% от ФОТ (2964 руб.) | шт | 46 | 72.1 | 58.93 | 13.17 | 5.51 |  | 3317 | 2711 | 606 | 253 | 0.196 | 9.02
12 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (6527 руб.): 104% от ФОТ (6276 руб.) СП (3766 руб.): 60% от ФОТ (6276 руб.) | шт | 25 | 251.02 | 251.02 |  |  |  | 6276 | 6276 |  |  | 0.98 | 24.5
13 | ФЕР01-02-099-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-099-11 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (186 руб.): 80% от ФОТ (233 руб.) СП (105 руб.): 45% от ФОТ (233 руб.) | 100 шт | 0,05 5/100 | 4667.96 | 4667.96 |  |  |  | 233 | 233 |  |  | 16.4 | 0.82
14 | ФЕР01-02-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-101-13 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (599 руб.): 80% от ФОТ (749 руб.) СП (337 руб.): 45% от ФОТ (749 руб.) | 100 деревьев | 0,05 5/100 | 14971.04 | 14971.04 |  |  |  | 749 | 749 |  |  | 59 | 2.95
15 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков | т | 6.2 | 490 |  |  |  |  | 3038
Раздел 2. Демонтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-30
16 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,68; ЗПМ=30,28 НР (3694 руб.): 105% от ФОТ (3518 руб.) СП (2111 руб.): 60% от ФОТ (3518 руб.) | шт | 9 | 774.52 | 222.56 | 551.96 | 168.36 |  | 6971 | 2003 | 4968 | 1515 | 0.81 | 7.29
17 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-02 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,82; ЗПМ=30,28 НР (2321 руб.): 105% от ФОТ (2210 руб.) СП (1326 руб.): 60% от ФОТ (2210 руб.) | шт | 2 | 2314.84 | 480.54 | 1834.3 | 624.68 |  | 4630 | 961 | 3669 | 1249 | 1.75 | 3.5
18 | ФЕР33-04-042-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-042-04 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,65; ЗПМ=30,28 НР (5345 руб.): 105% от ФОТ (5090 руб.) СП (3054 руб.): 60% от ФОТ (5090 руб.) | шт | 7 | 1621.02 | 340.65 | 1280.37 | 386.37 |  | 11347 | 2385 | 8962 | 2705 | 1.24 | 8.68
19 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,83; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (9140 руб.): 105% от ФОТ (8705 руб.) СП (5223 руб.): 60% от ФОТ (8705 руб.) | шт | 8 | 1667.12 | 815.62 | 851.5 | 272.52 |  | 13337 | 6525 | 6812 | 2180 | 3.04 | 24.32
20 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,81; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (4894 руб.): 105% от ФОТ (4661 руб.) СП (2797 руб.): 60% от ФОТ (4661 руб.) | шт | 2 | 3696.79 | 1695.44 | 2001.35 | 635.15 |  | 7394 | 3391 | 4003 | 1270 | 6.32 | 12.64
21 | ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-040-01 Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,28; ЗПМ=30,28 НР (13229 руб.): 105% от ФОТ (12599 руб.) СП (7559 руб.): 60% от ФОТ (12599 руб.) | шт | 28 | 625.82 | 322.18 | 303.64 | 127.78 |  | 17523 | 9021 | 8502 | 3578 | 1.27 | 35.56
22 | ФЕР33-04-040-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж одного дополнительного провода ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-040-02 Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,24; ЗПМ=30,28 НР (1833 руб.): 105% от ФОТ (1746 руб.) СП (1048 руб.): 60% от ФОТ (1746 руб.) | шт | 28 | 96.87 | 37.55 | 59.32 | 24.83 |  | 2712 | 1051 | 1661 | 695 | 0.15 | 4.2
23 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-041-02 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,56; ЗПМ=30,28 НР (5110 руб.): 105% от ФОТ (4867 руб.) СП (2920 руб.): 60% от ФОТ (4867 руб.) | ответвление | 28 | 184.01 | 163.21 | 20.8 | 10.6 |  | 5152 | 4570 | 582 | 297 | 0.66 | 18.48
24 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=7,42 НР (979 руб.): 95% от ФОТ (1031 руб.) СП (670 руб.): 65% от ФОТ (1031 руб.) | шт | 16 | 72.1 | 58.93 | 13.17 | 5.51 |  | 1154 | 943 | 211 | 88 | 0.196 | 3.14
25 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=6,45 НР (145 руб.): 95% от ФОТ (153 руб.) СП (99 руб.): 65% от ФОТ (153 руб.) | шт | 1 | 160.27 | 147.1 | 13.17 | 5.51 |  | 160 | 147 | 13 | 6 | 0.49 | 0.49
26 | ФЕРр68-5-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр68-5-3 Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (6527 руб.): 104% от ФОТ (6276 руб.) СП (3766 руб.): 60% от ФОТ (6276 руб.) | шт | 25 | 251.02 | 251.02 |  |  |  | 6276 | 6276 |  |  | 0.98 | 24.5
27 | ФЕР01-02-099-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-099-11 Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (186 руб.): 80% от ФОТ (233 руб.) СП (105 руб.): 45% от ФОТ (233 руб.) | 100 шт | 0,05 5/100 | 4667.96 | 4667.96 |  |  |  | 233 | 233 |  |  | 16.4 | 0.82
28 | ФЕР01-02-101-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-101-13 Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (599 руб.): 80% от ФОТ (749 руб.) СП (337 руб.): 45% от ФОТ (749 руб.) | 100 деревьев | 0,05 5/100 | 14971.04 | 14971.04 |  |  |  | 749 | 749 |  |  | 59 | 2.95
29 | Прайс-лист. | Утилизация порубочных остатков | т | 6.2 | 490 |  |  |  |  | 3038
Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы
30 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-003 Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 4 квартал 2020 ЭМ=16,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 121 | 179.39 |  | 179.39 |  |  | 21706 |  | 21706
31 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-02-003 Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т, 4 квартал 2020 ЭМ=16,75 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 121 | 179.39 |  | 179.39 |  |  | 21706 |  | 21706
32 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-045 Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 4 квартал 2020 ЭМ=14,71 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4.9 | 264.04 |  | 264.04 |  |  | 1294 |  | 1294
33 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-02-045 Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика), 4 квартал 2020 ЭМ=12,03 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4.9 | 173.35 |  | 173.35 |  |  | 849 |  | 849
34 | ФССЦпг-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-009 Погрузка при автомобильных перевозках дров, 4 квартал 2020 ЭМ=16,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.4 | 211.24 |  | 211.24 |  |  | 2619 |  | 2619
35 | ФССЦпг-01-01-02-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка дров ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-02-009 Разгрузка при автомобильных перевозках дров, 4 квартал 2020 ЭМ=16,49 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 12.4 | 211.24 |  | 211.24 |  |  | 2619 |  | 2619
36 | ФССЦпг-03-01-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 10 км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-01-01-010 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 4 квартал 2020 ЭМ=14,27 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 138,3 125,9+12,4 | 180.52 |  | 180.52 |  |  | 24966 |  | 24966
Раздел 4. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-30
37 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,7; ЗПМ=30,28 НР (15649 руб.): 105% от ФОТ (14904 руб.) СП (8942 руб.): 60% от ФОТ (14904 руб.) | шт | 47 | 622.16 | 113.05 | 509.11 | 204.06 |  | 29242 | 5313 | 23929 | 9591 | 0.4576 | 21.51
38 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,9; ЗПМ=30,28 НР (3639 руб.): 105% от ФОТ (3466 руб.) СП (2080 руб.): 60% от ФОТ (3466 руб.) | шт | 28 | 189.05 | 64.24 | 124.81 | 59.52 |  | 5293 | 1799 | 3494 | 1667 | 0.26 | 7.28
39 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,9; ЗПМ=30,28 НР (1371 руб.): 105% от ФОТ (1306 руб.) СП (784 руб.): 60% от ФОТ (1306 руб.) | шт | 9 | 219.76 | 77.15 | 142.61 | 68.02 |  | 1978 | 694 | 1284 | 612 | 0.312 | 2.81
40 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,83; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (41589 руб.): 105% от ФОТ (39609 руб.) СП (23765 руб.): 60% от ФОТ (39609 руб.) | шт | 28 | 2167.25 | 1060.31 | 1106.94 | 354.28 |  | 60683 | 29689 | 30994 | 9920 | 3.952 | 110.66
41 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,81; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (25451 руб.): 105% от ФОТ (24239 руб.) СП (14543 руб.): 60% от ФОТ (24239 руб.) | шт | 8 | 4805.82 | 2204.07 | 2601.75 | 825.7 |  | 38447 | 17633 | 20814 | 6606 | 8.216 | 65.73
42 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-03 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,8; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (4937 руб.): 105% от ФОТ (4702 руб.) СП (2821 руб.): 60% от ФОТ (4702 руб.) | шт | 1 | 7561.98 | 3378.69 | 4183.29 | 1322.63 |  | 7562 | 3379 | 4183 | 1323 | 12.5944 | 12.59
43 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,69; ЗПМ=30,28; МАТ=3,32 НР (51241 руб.): 105% от ФОТ (48801 руб.) СП (29281 руб.): 60% от ФОТ (48801 руб.) | 1000 м | 1,52 1520/1000 | 47464.45 | 19538.09 | 27926.36 | 12567.51 |  | 72146 | 29698 | 42448 | 19103 | 67.8496 | 103.13
44 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,79; ЗПМ=30,28; МАТ=11,72 НР (22757 руб.): 105% от ФОТ (21673 руб.) СП (13004 руб.): 60% от ФОТ (21673 руб.) | ответвление | 26 | 1249.09 | 562.75 | 686.34 | 270.82 |  | 32476 | 14632 | 17844 | 7041 | 2.0488 | 53.27
45 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=7,42 НР (1819 руб.): 95% от ФОТ (1915 руб.) СП (1245 руб.): 65% от ФОТ (1915 руб.) | шт | 20 | 107.11 | 87.55 | 19.56 | 8.19 |  | 2142 | 1751 | 391 | 164 | 0.2912 | 5.82
46 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,11; МАТ=6,71 НР (3613 руб.): 105% от ФОТ (3441 руб.) СП (2065 руб.): 60% от ФОТ (3441 руб.) | шт | 19 | 209.04 | 181.07 | 27.97 |  |  | 3972 | 3441 | 531 |  | 0.7072 | 13.44
47 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,3; ЗПМ=30,28; МАТ=10,55 НР (1029 руб.): 105% от ФОТ (980 руб.) СП (588 руб.): 60% от ФОТ (980 руб.) | 10 м | 1,9 19/10 | 624.97 | 479.61 | 145.36 | 36.53 |  | 1187 | 911 | 276 | 69 | 1.872 | 3.56
48 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,54; ЗПМ=30,28; МАТ=2,13 НР (1090 руб.): 95% от ФОТ (1147 руб.) СП (746 руб.): 65% от ФОТ (1147 руб.) | 100 м | 0,19 19/100 | 6365.34 | 5949.95 | 415.39 | 87.23 |  | 1209 | 1130 | 79 | 17 | 20.904 | 3.97
49 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (862 руб.): 80% от ФОТ (1078 руб.) СП (485 руб.): 45% от ФОТ (1078 руб.) | 100 м3 | 0,0285 2,85/100 | 37827.23 | 37827.23 |  |  |  | 1078 | 1078 |  |  | 160.16 | 4.56
50 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (477 руб.): 80% от ФОТ (596 руб.) СП (268 руб.): 45% от ФОТ (596 руб.) | 100 м3 | 0,0285 2,85/100 | 20902.28 | 20902.28 |  |  |  | 596 | 596 |  |  | 92.04 | 2.62
Раздел 5. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ТП-30
51 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,7; ЗПМ=30,28 НР (10988 руб.): 105% от ФОТ (10465 руб.) СП (6279 руб.): 60% от ФОТ (10465 руб.) | шт | 33 | 622.16 | 113.05 | 509.11 | 204.06 |  | 20531 | 3731 | 16800 | 6734 | 0.4576 | 15.1
52 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,9; ЗПМ=30,28 НР (2729 руб.): 105% от ФОТ (2599 руб.) СП (1559 руб.): 60% от ФОТ (2599 руб.) | шт | 21 | 189.05 | 64.24 | 124.81 | 59.52 |  | 3970 | 1349 | 2621 | 1250 | 0.26 | 5.46
53 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,9; ЗПМ=30,28 НР (915 руб.): 105% от ФОТ (871 руб.) СП (523 руб.): 60% от ФОТ (871 руб.) | шт | 6 | 219.76 | 77.15 | 142.61 | 68.02 |  | 1319 | 463 | 856 | 408 | 0.312 | 1.87
54 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,83; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (23765 руб.): 105% от ФОТ (22633 руб.) СП (13580 руб.): 60% от ФОТ (22633 руб.) | шт | 16 | 2167.25 | 1060.31 | 1106.94 | 354.28 |  | 34676 | 16965 | 17711 | 5668 | 3.952 | 63.23
55 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,81; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (19087 руб.): 105% от ФОТ (18178 руб.) СП (10907 руб.): 60% от ФОТ (18178 руб.) | шт | 6 | 4805.82 | 2204.07 | 2601.75 | 825.7 |  | 28835 | 13224 | 15611 | 4954 | 8.216 | 49.3
56 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка укосов к железобетонным опорам ВЛ 0,38; 6-10 кВ (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,83; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (7427 руб.): 105% от ФОТ (7073 руб.) СП (4244 руб.): 60% от ФОТ (7073 руб.) | шт | 5 | 2167.25 | 1060.31 | 1106.94 | 354.28 |  | 10836 | 5302 | 5534 | 1771 | 3.952 | 19.76
57 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,69; ЗПМ=30,28; МАТ=3,32 НР (53937 руб.): 105% от ФОТ (51369 руб.) СП (30821 руб.): 60% от ФОТ (51369 руб.) | 1000 м | 1,6 1600/1000 | 47464.45 | 19538.09 | 27926.36 | 12567.51 |  | 75943 | 31261 | 44682 | 20108 | 67.8496 | 108.56
58 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,79; ЗПМ=30,28; МАТ=11,72 НР (24507 руб.): 105% от ФОТ (23340 руб.) СП (14004 руб.): 60% от ФОТ (23340 руб.) | ответвление | 28 | 1249.09 | 562.75 | 686.34 | 270.82 |  | 34975 | 15757 | 19218 | 7583 | 2.0488 | 57.37
59 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=7,42 НР (1455 руб.): 95% от ФОТ (1532 руб.) СП (996 руб.): 65% от ФОТ (1532 руб.) | шт | 16 | 107.11 | 87.55 | 19.56 | 8.19 |  | 1714 | 1401 | 313 | 131 | 0.2912 | 4.66
60 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-02 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=6,45 НР (216 руб.): 95% от ФОТ (227 руб.) СП (148 руб.): 65% от ФОТ (227 руб.) | шт | 1 | 238.12 | 218.55 | 19.57 | 8.19 |  | 238 | 219 | 19 | 8 | 0.728 | 0.73
61 | ФЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверса на опоре: применительно /монтаж комплекта арматуры СИП/ (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-305-04 Траверса на опоре, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=1,17 НР (1559 руб.): 95% от ФОТ (1641 руб.) СП (1067 руб.): 65% от ФОТ (1641 руб.) | шт | 9 | 303.18 | 118.41 | 184.68 | 63.93 |  | 2729 | 1066 | 1662 | 575 | 0.4264 | 3.84
62 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,11; МАТ=6,71 НР (2092 руб.): 105% от ФОТ (1992 руб.) СП (1195 руб.): 60% от ФОТ (1992 руб.) | шт | 11 | 209.04 | 181.07 | 27.97 |  |  | 2299 | 1992 | 307 |  | 0.7072 | 7.78
63 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,3; ЗПМ=30,28; МАТ=10,55 НР (596 руб.): 105% от ФОТ (568 руб.) СП (341 руб.): 60% от ФОТ (568 руб.) | 10 м | 1,1 11/10 | 624.97 | 479.61 | 145.36 | 36.53 |  | 687 | 528 | 159 | 40 | 1.872 | 2.06
64 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,54; ЗПМ=30,28; МАТ=2,13 НР (631 руб.): 95% от ФОТ (664 руб.) СП (432 руб.): 65% от ФОТ (664 руб.) | 100 м | 0,11 11/100 | 6365.34 | 5949.95 | 415.39 | 87.23 |  | 700 | 654 | 46 | 10 | 20.904 | 2.3
65 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (499 руб.): 80% от ФОТ (624 руб.) СП (281 руб.): 45% от ФОТ (624 руб.) | 100 м3 | 0,0165 1,65/100 | 37827.23 | 37827.23 |  |  |  | 624 | 624 |  |  | 160.16 | 2.64
66 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (276 руб.): 80% от ФОТ (345 руб.) СП (155 руб.): 45% от ФОТ (345 руб.) | 100 м3 | 0,0165 1,65/100 | 20902.28 | 20902.28 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 92.04 | 1.52
Раздел 6. Монтажные работы на ВЛ-0,4 кВ Ф-6 ТП-30
67 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,7; ЗПМ=30,28 НР (15649 руб.): 105% от ФОТ (14904 руб.) СП (8942 руб.): 60% от ФОТ (14904 руб.) | шт | 47 | 622.16 | 113.05 | 509.11 | 204.06 |  | 29242 | 5313 | 23929 | 9591 | 0.4576 | 21.51
68 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,9; ЗПМ=30,28 НР (3768 руб.): 105% от ФОТ (3589 руб.) СП (2153 руб.): 60% от ФОТ (3589 руб.) | шт | 29 | 189.05 | 64.24 | 124.81 | 59.52 |  | 5482 | 1863 | 3619 | 1726 | 0.26 | 7.54
69 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,9; ЗПМ=30,28 НР (1371 руб.): 105% от ФОТ (1306 руб.) СП (784 руб.): 60% от ФОТ (1306 руб.) | шт | 9 | 219.76 | 77.15 | 142.61 | 68.02 |  | 1978 | 694 | 1284 | 612 | 0.312 | 2.81
70 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-01 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,83; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (43074 руб.): 105% от ФОТ (41023 руб.) СП (24614 руб.): 60% от ФОТ (41023 руб.) | шт | 29 | 2167.25 | 1060.31 | 1106.94 | 354.28 |  | 62850 | 30749 | 32101 | 10274 | 3.952 | 114.61
71 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-003-02 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,81; ЗПМ=30,28; МАТ=6,26 НР (28631 руб.): 105% от ФОТ (27268 руб.) СП (16361 руб.): 60% от ФОТ (27268 руб.) | шт | 9 | 4805.82 | 2204.07 | 2601.75 | 825.7 |  | 43252 | 19837 | 23415 | 7431 | 8.216 | 73.94
72 | ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,69; ЗПМ=30,28; МАТ=3,32 НР (59331 руб.): 105% от ФОТ (56506 руб.) СП (33904 руб.): 60% от ФОТ (56506 руб.) | 1000 м | 1,76 1760/1000 | 47464.45 | 19538.09 | 27926.36 | 12567.51 |  | 83537 | 34387 | 49150 | 22119 | 67.8496 | 119.42
73 | ФЕР33-04-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-02 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,79; ЗПМ=30,28; МАТ=11,72 НР (32384 руб.): 105% от ФОТ (30842 руб.) СП (18505 руб.): 60% от ФОТ (30842 руб.) | ответвление | 37 | 1249.09 | 562.75 | 686.34 | 270.82 |  | 46216 | 20822 | 25394 | 10020 | 2.0488 | 75.81
74 | ФЕР33-04-013-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-013-03 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=9,82; ЗПМ=30,28; МАТ=11,72 НР (1516 руб.): 105% от ФОТ (1444 руб.) СП (866 руб.): 60% от ФОТ (1444 руб.) | ответвление | 1 | 2300.41 | 948.2 | 1264.45 | 495.99 |  | 2300 | 948 | 1264 | 496 | 3.4528 | 3.45
75 | ФЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-03-600-01 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,57; ЗПМ=30,28; МАТ=7,42 НР (2365 руб.): 95% от ФОТ (2489 руб.) СП (1618 руб.): 65% от ФОТ (2489 руб.) | шт | 26 | 107.11 | 87.55 | 19.56 | 8.19 |  | 2785 | 2276 | 509 | 213 | 0.2912 | 7.57
76 | ФЕР33-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-03-004-02 Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,11; МАТ=6,71 НР (3613 руб.): 105% от ФОТ (3441 руб.) СП (2065 руб.): 60% от ФОТ (3441 руб.) | шт | 19 | 209.04 | 181.07 | 27.97 |  |  | 3972 | 3441 | 531 |  | 0.7072 | 13.44
77 | ФЕР33-04-015-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР33-04-015-01 Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=10,3; ЗПМ=30,28; МАТ=10,55 НР (1029 руб.): 105% от ФОТ (980 руб.) СП (588 руб.): 60% от ФОТ (980 руб.) | 10 м | 1,9 19/10 | 624.97 | 479.61 | 145.36 | 36.53 |  | 1187 | 911 | 276 | 69 | 1.872 | 3.56
78 | ФЕРм08-02-472-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 8 мм (МАТ=0 к расх.; Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28; ЭМ=8,54; ЗПМ=30,28; МАТ=2,13 НР (1090 руб.): 95% от ФОТ (1147 руб.) СП (746 руб.): 65% от ФОТ (1147 руб.) | 100 м | 0,19 19/100 | 6365.34 | 5949.95 | 415.39 | 87.23 |  | 1209 | 1130 | 79 | 17 | 20.904 | 3.97
79 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (862 руб.): 80% от ФОТ (1078 руб.) СП (485 руб.): 45% от ФОТ (1078 руб.) | 100 м3 | 0,0285 2,85/100 | 37827.23 | 37827.23 |  |  |  | 1078 | 1078 |  |  | 160.16 | 4.56
80 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 4 квартал 2020 ОЗП=30,28 НР (477 руб.): 80% от ФОТ (596 руб.) СП (268 руб.): 45% от ФОТ (596 руб.) | 100 м3 | 0,0285 2,85/100 | 20902.28 | 20902.28 |  |  |  | 596 | 596 |  |  | 92.04 | 2.62
Раздел 7. Пусконаладочные работы
81 | ФЕРп01-11-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (8557 руб.): 65% от ФОТ (13164 руб.) СП (5266 руб.): 40% от ФОТ (13164 руб.) | измерение | 49 | 268.66 | 268.66 |  |  |  | 13164 | 13164 |  |  | 0.976 | 47.82
82 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (909 руб.): 65% от ФОТ (1399 руб.) СП (560 руб.): 40% от ФОТ (1399 руб.) | 100 измерений | 0,49 49/100 | 2854.34 | 2854.34 |  |  |  | 1399 | 1399 |  |  | 10.368 | 5.08
83 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (Пусконаладочные работы "вхолостую" ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРп01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 4 квартал 2020 ОЗП=21,5; ЗПМ=21,5 НР (524 руб.): 65% от ФОТ (806 руб.) СП (322 руб.): 40% от ФОТ (806 руб.) | шт | 3 | 268.66 | 268.66 |  |  |  | 806 | 806 |  |  | 0.976 | 2.93
Раздел 8. Материалы, передаваемые заказчиком подрядчику по договору купли-продажи:
84 | Прайс-лист. | Опора СВ-105-5, ТУ-5863-000700113557-94 | шт. | 21 | 12770 |  |  |  |  | 268170
85 | Прайс-лист. | Опора СВ-9,5-3, ТУ-5863-000700113557-94 | шт. | 106 | 10800 |  |  |  |  | 1144800
86 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП-2 (3*50+1*54,6) ГОСТ 31946-2012 | км | 5.1 | 162700 |  |  |  |  | 829770
Раздел 9. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
87 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 2х16 ГОСТ 31946-2012 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | км | 2.275 | 51480 |  |  |  |  | 117117
88 | Прайс-лист. | Провод самонесущий СИП 4 4х16 ГОСТ 31946-2012 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | км | 0.02 | 69940 |  |  |  |  | 1399
89 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-25.2.02.11-0021 Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП), 4 квартал 2020 МАТ=3,79 | шт | 10,24 512/50 | 3717.17 |  |  |  |  | 38064
90 | Прайс-лист. | Скрепа для фиксации ленты из нержавеющей стали на промежуточных опорах (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 372 | 16.33 |  |  |  |  | 6075
91 | Прайс-лист. | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 148 | 16.33 |  |  |  |  | 2417
92 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления одного или двух анкерных зажимов на опоре для магистрального провода СИП2 сечением нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 74 | 228.33 |  |  |  |  | 16896
93 | Прайс-лист. | Комплект промежуточной подвески (кронштейн и поддерживающий зажим) для подвески на промежуточной опоре провода СИП2 сечение нулевой несущей жилы 54,6 мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 77 | 491.1 |  |  |  |  | 37815
94 | Прайс-лист. | Анкерный кронштейн для крепления анкерных зажимов для ответвления провода СИП4 от магистрали к вводам (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 92 | 46.1 |  |  |  |  | 4241
95 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для крепления изолированной нулевой несущей жилы провода СИП2 сечением 54,6 мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 74 | 499.2 |  |  |  |  | 36941
96 | Прайс-лист. | Анкерный клиновой зажим для концевого крепления провода ответвления СИП4 от магистрали к вводам (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 188 | 150.29 |  |  |  |  | 28255
97 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 10-35(10) мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 188 | 488.8 |  |  |  |  | 91894
98 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 6-120 мм2 с жилами ответвлений вводов в дом или уличного освещения сечением 1,5-16(10) мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 188 | 436.8 |  |  |  |  | 82118
99 | Прайс-лист. | Стяжной хомут для бандажирования пучков проводов СИП (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 500 | 2.56 |  |  |  |  | 1280
100 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный влагозащитный (1 ответвление) с раздельной затяжкой болтов для соединения магистрального провода СИП сечением 35-95 мм2 с заземляющим спуском нулевой жилы сечением 4-54 мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 98 | 401.53 |  |  |  |  | 39350
101 | Прайс-лист. | Плашечный зажим из алюминиевого сплава для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 98 | 56.21 |  |  |  |  | 5509
102 | Прайс-лист. | Заземляющий проводник ЗП 6 (L=3 м) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 16 | 54.08 |  |  |  |  | 865
103 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для соединения магистрального провода СИП сечением 35-150 мм2 с жилами ответвлений 35-95 мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 60 | 530.4 |  |  |  |  | 31824
104 | Прайс-лист. | Зажим ответвительный для замера напряжения, закорачивания и защитного заземления (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 60 | 270.4 |  |  |  |  | 16224
105 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 50 мм2 с электрооборудованием (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 9 | 239.1 |  |  |  |  | 2152
106 | Прайс-лист. | Изолированный алюминиевый наконечник наконечник для соединения провода СИП сечением 54,6 мм2 с электрооборудованием (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 3 | 212.68 |  |  |  |  | 638
107 | Прайс-лист. | Защитный колпачок для изоляции и герметизации жил провода СИП сечением 25-150 мм2 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 120 | 28.14 |  |  |  |  | 3377
108 | Прайс-лист. | Кронштейн У3 (3.407.1-136) (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) | шт. | 25 | 1001.1 |  |  |  |  | 25028
109 | ФССЦ-08.3.04.02-0095 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 16 мм (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0095 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 16 мм, 4 квартал 2020 МАТ=8,84 | т | 0.233 | 48082.62 |  |  |  |  | 11203
110 | ФССЦ-08.3.04.02-0093 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-08.3.04.02-0093 Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 12 мм, 4 квартал 2020 МАТ=8,84 | т | 0.044 | 48082.62 |  |  |  |  | 2116
111 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Смесь песчано-гравийная природная (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-02.2.04.03-0003 Смесь песчано-гравийная природная, 4 квартал 2020 МАТ=11,14 | м3 | 76.2 | 695.14 |  |  |  |  | 52970
112 | ФССЦ-01.7.11.07-0165 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электроды: МР-3 (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-01.7.11.07-0165 Электроды МР-3, 4 квартал 2020 МАТ=9,73 | кг | 3 | 122.44 |  |  |  |  | 367
113 | ФССЦ-14.4.04.08-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Эмаль ПФ-115 цветная (Зональный коэффициент Минстроя Амурской области, приказ № 92-ОД от 12.04.2011 ПЗ=1,04 (ОЗП=1,04; ЭМ=1,04 к расх.; ЗПМ=1,04; МАТ=1,04 к расх.; ТЗ=1,04; ТЗМ=1,04)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦ-14.4.04.08-0004 Эмаль ПФ-115, 4 квартал 2020 МАТ=6,78 | кг | 2 | 117.47 |  |  |  |  | 235
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [9 empty] | 3991440 | 456430 | 629735 | 209579 |  | 1690.17
Накладные расходы | [9 empty] | 689976
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 15369) (Поз. 81-83) | [9 empty] | 9990
80% ФОТ (от 6281) (Поз. 13-14, 27-28, 49-50, 65-66, 79-80) | [9 empty] | 5025
95% ФОТ (от 14910) (Поз. 11, 24-25, 45, 48, 59-61, 64, 75, 78) | [9 empty] | 14165
104% ФОТ (от 12552) (Поз. 12, 26) | [9 empty] | 13054
105% ФОТ (от 616897) (Поз. 1-10, 16-23, 37-44, 46-47, 51-58, 62-63, 67-74, 76-77) | [9 empty] | 647742
Сметная прибыль | [9 empty] | 396336
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 15369) (Поз. 81-83) | [9 empty] | 6148
45% ФОТ (от 6281) (Поз. 13-14, 27-28, 49-50, 65-66, 79-80) | [9 empty] | 2827
60% ФОТ (от 629449) (Поз. 1-10, 16-23, 37-44, 46-47, 51-58, 62-63, 67-74, 76-77, 12, 26) | [9 empty] | 377669
65% ФОТ (от 14910) (Поз. 11, 24-25, 45, 48, 59-61, 64, 75, 78) | [9 empty] | 9692
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 5005031 |  |  |  |  | 1588.83
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 41214 |  |  |  |  | 45.51
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 31507 |  |  |  |  | 55.83
Итого | [9 empty] | 5077752 |  |  |  |  | 1690.17
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [9 empty] | 5046245
Командировочные (ТЗ+ТЗМ)/8*500 | [9 empty] | 144013
Итого | [9 empty] | 5190258
Итого с прочими затратами (31 507) | [9 empty] | 5221765
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5% | [9 empty] | 78326
Итого с непредвиденными | [9 empty] | 5300091
Индекс-дефлятор на 2021 г. 5,1% | [9 empty] | 270305
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 5570396 |  |  |  |  | 1690.17