**Разъяснение № 1 от 26.01.2021 г.****к Документации о запросе предложений в электронной форме**

**Кадастровые и проектно-изыскательские работы для целей реализации мероприятий по технологическому присоединению заявителей на территории Приморского края**

**(Лот №** **17901-КС ПИР СМР-2021-ДРСК)**

Тема разъяснений: Разъяснения Технических требований

Дата поступления запроса о разъяснениях: 21.01.2021

Сведения о предмете запроса: Уточняющий вопрос

Вопрос № 1

Уважаемый Заказчик! Просим разъяснить:

1) Какая заложена стоимость работ по проекту лесовосстановления и межевых планов;

2) Для каких работ потребуется лаборатория неразрушающего контроля;

3) В каких районах предполагаются работы и какой приблизительный объём работ планируется к выполнению;

4) Какие виды изысканий потребуется выполнять

Ответ № 1

1) В связи с отсутствием сметных расценок на подготовку проекта лесовосстановления, данные работы будут оцениваться по стоимости равной подготовке проекта лесного участка (ЛСР №18 в закупочной документации). Стоимость работ по подготовке межевых планов предусмотрена ЛСР №17 в закупочной документации.

2) Указанная лаборатория необходима для оценки состояния железобетонных изделий (фундаменты, ж/б опоры и т.д.) при выполнении проектных работ на реконструкцию существующих объектов.

3) Выполнение работ планируется на территории всего Приморского края. Конкретный объем работ будет определяться исходя из потребности Заказчика в отдельных видах работ в течение срока действия договора исходя из принятых Заказчиком обязательств по заключаемым договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

4) Для выполнения проектных и землеустроительных работ необходимо будет выполнять инженерно-геодезические изыскания.

 Секретарь Закупочной комиссии О.В. Коваленко