**Приложение 3 к ТТ №3У/20**

**1. Модернизация «ИСУЭ Северного РЭС л» Инв.№ НВ040378, до 15,0 кВт**

**Однофазных присоединений (количество – 15 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Бойко П.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5/7 Ф-5 ТП-1339 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, с/т "Связист", уч. 26 |
| Силоч C.Т. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/1 Ф-2 ТП-2018 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Лайнер-1", в районе с. Сергеевка |
| Чернышенко Т.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5/19 Ф-3 ТП-1341 | Хабаровский край, Хабаровск г, Ж/д р-н, с/т "Весна", участок 19 |
| Наумова А.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5/1 Ф-3 ТП-1341 | Хабаровский край, Хабаровск г, Железнодорожный р-н, снт Весна, уч. 20 |
| Тисленок Л.Д. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/2 Ф-1 ТП-256 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Здоровье", в районе 21 км Сарапульского шоссе |
| Платошкин М.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 Ф-1 ТП-1084 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, садоводческое некоммерческое товарищество "Надежда-2", уч. № 478 а , уч. № 478 |
| Слободчиков Р.М. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 Ф-2 ТП-1310 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево село, сдт "Ветерок" |
| Горшкова М.Д. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5/1 Ф-2 ТП-2044 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Рассвет", уч. 66 в районе 21 км Сарапульского шоссе |
| Аскарова Н.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 Ф-3 ТП-1486 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, садоводческое товарищество "Агат", в районе с. Матвеевка, уч. № 17 |
| Резанов В.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/7 Ф-2 ТП-1435 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, относительно ориентира: сдт "Раздольное", в районе с. Матвеевка |
| Долбилкина И.Р. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/1/5/5 Ф-1 ТП-2157 | Хабаровский край, г. Хабаровск, Краснофлотский р-н, саовотческое товарищество "Урожай", уч. № 6 |
| Макуха В.Ф. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9/2 Ф-4 ТП-2033 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Дальневосточник", в районе с. Смирновка |
| Платонова О.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/3 Ф-1 ТП-1441 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Мичуринское с, Набережная ул, дом № 19 |
| Ивашов Н.М. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/2 Ф-3 ТП-2042 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Дубки", в районе с. Ровное |
| Усов М.П. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12/5/2 Ф-1 ТП-2016 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Черная Речка с, с/т "Озерки", уч. 23 |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета СРЭС**

**Однофазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 15 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 15 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 30 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 30 шт. |
| Хомут Е-778 | 60 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 15 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 15 шт. |
| Лента F 207 | 30 м |
| Скрепа NC20 | 30 шт. |

**Трехфазных присоединений (количество – 28 шт.) Северного РЭС л до 15 кВт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Багдасарян Н.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/6 Ф-1 ТП-2006 | Хабаровский край, Хабаровск г, относительно ориентира: с/т "Энергостроитель", уч. 59 |
| Бакулинская Е.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 18 Ф-5 ТП-1424 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Виноградовка с, в 2380 м на юг от жилого дома №8 по ул. Юбилейная |
| Ильюшенков О.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 Ф-4 ТП-1352 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Матвеевка с, Амурская ул, уч. 9 |
| Боднар Е.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 Ф-2 ТП-2149 | Хабаровский край, с. Тополево, 3100 м юго-восточнее с. Тополево |
| Сальникова Т.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/6 Ф-1 ТП-1606 | Хабаровский край, Хабаровск г, примерно в 690 м на северо-запад от ориентира жилое здание №1, Лазаревская ул |
| Серебрякова Т.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/1/5 Ф-2 ТП-1395 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево с, ул. Радужная, уч. № 8 |
| Налетов В.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7 Ф-3 ТП-1448 | Хабаровский край, г. Хабаровск, Железнодорожный р-н, ул. Радужная, д. 16 |
| Бондарцев Д. И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8/3/4 Ф-1 ТП-2114 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Скворцово с, 2 метра на запад от дома № 29 по ул. Центральной |
| Пя-Лян-Фу Е.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 ТП-1455 | Хабаровский край, Хабаровск г, относительно ориентира: ул. Соколиная, дом 6 |
| Томашевич А.Е. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/5 Ф-1 ТП-1606 | примерно в 695 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес: ориентира: Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Лазаревская, д.№1 |
| Супрунец О.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 Ф-4 ТП-2102 | Хабаровский край, Хабаровский, село Мичуринское, Центральная, дом № 7, кв.2 |
| Пушкарев М.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/4 Ф-1 ТП-1606 | примерно в 705 м по направлению на северо-запад от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лазаревская, д. № 1 |
| Ланский Д.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1 Ф-3 ТП-2239 | Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дубовая, д.1 |
| Баранова Г.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 ТП-1423 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Медик-10", с. Виноградовка, уч. 44 |
| Калугин А.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 Ф-1 ТП-2235 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Матвеевка с, Уютная ул, участок № 2 |
| Лопухова О.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 Ф-8 ТП-1395 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Тополево с, с/о "21 клетка", уч. № 53 |
| Прокопьев Д.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 Ф-4 ТП-1330 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Петропавловка с, в районе улицы Школьная 19 |
| Барановский Н.Л. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 20/3 Ф-4 ТП-2017 | Хабаровский край, с/т "Росинка" с. Черная речка, участок №96 |
| Бондаренко О.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/3 Ф-1 ТП-256 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира : Хабаровский край, р-н Хабаровский, сдт "Здоровье" |
| Пятаева Е.Е. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-2 ТП-1326 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Мичуринское с, Южная ул, уч. № 24 |
| Куриленко И.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-3 ТП-1426 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, сдт "Тополек", уч. 121 |
| Банин А.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 Ф-1 ТП-1497 | Хабаровский край, Хабаровск г, Былинная ул, дом № 14 |
| Полуянский Ю.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 Ф-1 ТП-2118 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Краснофлотский, садоводческое товарищество "Ветеран", уч. 26 |
| Шуршина З.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-2 ТП-1430 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Мичуринское с, Советская ул, дом № 10, кв.1 |
| Лигай Ю.Б. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6 Ф-3 ТП-2263 | Хабаровский край, Хабаровский район, с. Сергеевка, ул. Заречная, участок № 9 |
| Прибилюк Т.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11/1 Ф-1 ТП-1331 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Гаровка-1 с, уч. № 122 |
| Калениченко Т.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 18 Ф-3 ТП-2133 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Краснофлотский, Октябрьская ул, дом № 32-1 |
| Алексеев С.П. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-2 ТП-2231 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Виноградовка с, Центральная ул, дом № 35 |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета СРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 28 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 28 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 56 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 112 шт. |
| Хомут Е778 | 112 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 28 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 28 шт. |
| Лента F 207 | 56 м |
| Скрепа NC20 | 56 шт. |

**2. Модернизация «ИСУЭ Северного РЭС » Инв.№ НВ040443, от 15,0 кВт до 150,0 кВт**

**Трехфазных присоединений (количество – 3 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Махортова А.Г. (30,0 кВт) | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 Ф-3 ТП-1424 | Местоположение установлено  относительно ориентира,  расположенного за пределами  участка. Почтовый адрес  ориентира: Хабаровский край, р-  н Хабаровский, с. Виноградовка,  в 2137 м на юг от ориентира –  жилого дома, адрес ориентира:  ул. Юбилейная, д. № 8 |
| Юн М.С. (20,0 кВт) | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11/3/3а Ф-4 ТП-  1445 | Хабаровский край, Хабаровск г,  Жасминовая ул, дом № 17 |
| Ермаченко Г.Г. (47,0 кВт) | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1/2 Ф-1 ТП-  1643 | Хабаровский край, Хабаровск г,  р-н Железнодорожный,  Краснодарская ул, уч. 118А |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета СРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 3 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 3 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 6 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 12 шт. |
| Хомут Е778 | 12 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 3 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 3 шт. |
| Лента F 207 | 6 м |
| Скрепа NC20 | 6 шт. |

**3. Модернизация «ИСУЭ Южного РЭС л» Инв.№ НВ040379, до 15,0 кВт**

**Однофазных присоединений (количество – 26 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Абдуллабеков О.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 Ф-1 ТП-1084 | Хабаровский край, Хабаровск г, с/т "Надежда-2", уч. 476 |
| Хавылов Ю.Б. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/8 Ф-2 ТП-1103 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Пограничник", в районе с. Ракитное, участок № 131 |
| Попов О.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/5 Ф-5 ТП-3584 | Хабаровский край, Хабаровск г, Ж/д р-н, с/т "Мичурина", дом 310 |
| Сильд Т.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №6 Ф-1ТП-1235 | примерно в 6 км по направлению на юго-запад от ориентира с. Краснореченское, расположенного за пределами участка, адрес ориентира : Хабаровский край, р-н Хабаровский |
| Морозов К.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №11/4 Ф-3ТП-1120 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, стд "Дубок", в районе с. Рощино |
| Романова С.Л. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №9/9 Ф-5 ТП-3584 | Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, с/т "Мичурина", уч. 281 |
| Строкач В.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №5 Ф-1 ТП-1153 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, садоводческое товарищество "Судостроитель", в р-не с. Ильинка, уч. 127 |
| Бобылев М.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №24 Ф-4 ТП-1088 | Хабаровский край, Хабаровск г, снт "Содружество", уч. 681 |
| Неупокоева Л.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №1/5 Ф-1 ТП-1084 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, садоводческое некоммерческое товарищество "Надежда-2", участок № 385 |
| Латушкин И.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 Ф-2 ТП-1123 | Хабаровский край, г. Хабаровск, с/о "Спутник", участок 36 |
| Копылова Л.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №7/3/3/1 Ф-1 ТП-1123 | Хабаровский край, Хабаровск г, Железнодорожный р-н, сдт "Спутник", уч. 272 |
| Мишугис С.Г. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №2/2 Ф-1 ТП-1046 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ильинка с, Гаражный туп, дом № 32 |
| Овчаренко Л.П. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/5 Ф-2 ТП-1180 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ильинка с, садоводческое Товарищество " Механизатор", участок 38 |
| Ракитин А.Г. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/14 Ф-3 ТП-1036 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, сдт "Некрасовец" |
| Савина О.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/7 Ф-5 ТП-3584 | Хабаровский край, Хабаровск г, с/о "Мичурина", уч. 328 |
| Тарасова Т.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/15 Ф-3 ТП-1107 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с/т "Приозерное", в районе с. Ильинка |
| Войлошников С.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9/7/4 Ф-3 ТП-0032 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Энергетик", в районе 14 км Владивостокского шоссе |
| Горковенко Н.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/7 Ф-1 ТП-1121 | Хабаровский край, Хабаровск г, Ж/д р-н, с/т "Мичурина", участок 570 |
| Кваша Т.Н. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/8 Ф-2 ТП-1154 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, снт "Родничек", ул. Центральная, уч. 56 |
| Алпеева О.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 18 Ф-3 ТП-1152 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с/т "Сельская Новь" в районе с. Корсаково-2, уч. 639 |
| Беда Е.П. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/3 Ф-1 ТП-1076 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Метролог", в районе Госплемптицезавода |
| Марков Д.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 Ф-2 ТП-1102 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, с/т "Надежда-2", уч.150 |
| Зацепилина С.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5/6 Ф-1 ТП-1153 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, садоводческое товарищество "Судостроитель", в районе с. Ильинка, уч. 114 |
| Волкова Е.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13 Ф-1 ТП-1100 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Почтовый адрес ориентира : Хабаровский край, р-н Хабаровский, с. Бычиха, сдт "Заря", уч. 4 |
| Толочко В.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12 Ф-2 ТП-1123 | Хабаровский край, Хабаровск г, Ж-д р-н, с/о "Спутник", участок 44 |
| Романтеев В.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8/21 Ф-1 ТП-1084 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, сдт "Луч", в районе с. Гаровка-1 |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ЮРЭС**

**Однофазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 26 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 26 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 52 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 52 шт. |
| Хомут Е-778 | 104 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 26 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 26 шт. |
| Лента F 207 | 52 м |
| Скрепа NC20 | 52 шт. |

**Трехфазных присоединений (количество – 39 шт.) Южного РЭС л до 15,0 кВт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Чень Л.Н. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 Ф-2 ТП-1123 | Хабаровский край, Хабаровск г, Железнодорожный район, садоводческое товарищество "Сад-4" , участок 380 |
| Михайлов А.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/7 Ф-2 ТП-1078 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с, Грушевый сад кв-л, дом № 46 |
| Денежкин А.Н. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/1 Ф-2 ТП-0066 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Бычиха, ул. Хехцирская, д. 10 А |
| Аникевич С.П. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12 Ф-12 ТП-383 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Гаровка-1 с, Центральная ул, дом № 50 |
| Ковалева Е.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/3 Ф-2 ТП-1103 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, в районе с. Ракитное, с/т "Пограничник" |
| Садовский Е.Ю. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 14/11 Ф-1 ТП-1036 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, с/о "Некрасовец", Центральная ул., уч. 1 |
| Игнатюк Т.М. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 Ф-4 ТП-1088 | Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, снт "Содружество", уч. 704 |
| Каушнян Е.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 12/4 Ф-3 ТП-1084 | Хабаровский край, Хабаровск г, р-н Железнодорожный, садоводческое некоммерческое товарищество "Надежда-2", участок № 192 |
| Филипов Д.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-1 ТП-1056 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с, квартал "Лесная поляна", уч. 5 |
| Гарчу А.Д. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 Ф-1 ТП-1140 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Краснореченское, кв-л Красная поляна, д. 15 |
| Немой В.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9/10 Ф-5 ТП-3584 | Хабаровский край, Хабаровск г, Железнодорожный р-н, снт "Надежда-2", уч. 118 |
| Носков М.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 19 Ф-2 ТП-1146 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ильинка с, сдт "Колокольчик" |
| Сиренко А.Н. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 16/2 Ф-3 ТП-1146 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Родничок", уч. 337 |
| Челюбеева О.Е. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 Ф-2ТП-1084 | Хабаровский край, г. Хабаровск, р-н Железнодорожный, садоводческое товарищество "Мичурина-2", уч. 178 |
| Елизова-Ульяновская Э.К. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/4 Ф-2 ТП-0157 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Новотроицкое с, Лесная ул, дом № 4 |
| Новикова А.М. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 27 Ф-3 ТП-1152 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдоводческое товарищесто "Зубровое", уч. 698, в районе с. Корсаково-2 |
| Атабеков Ж.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 Ф-3 ТП-1121 | Хабаровский край, Хабаровск г, с/о "Мичурина", уч. 61 |
| Пенюшкин И.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/1 Ф-2 ТП-1081 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Некрасовка с, кв-л "С", уч. № 35 |
| Янкин А.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/4 Ф-1 ТП-1078 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с, Светлый кв-л, уч.№ 30 |
| Черепанов А.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 26/7 Ф-5 ТП-1078 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ильинка с |
| Власова С.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/12/3А Ф-1 ТП-1160 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира : Хабаровский край, р-н Хабаровский, сдт "Рубин" |
| Филина Н.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-2 ТП-1091 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Спутник", в районе с. Гаровка |
| Филиппов И.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8/5 Ф-1 ТП-1084 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Гаровка-1 с, в 430 м на северо-запад от участка по ул. Краснореченская, д. 2 |
| Баканов В.Н. | ВЛ-0,4 кВот опоры № 20/5 Ф-2 ТП-1009 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Зубровое", в районе с. Корсаково-2 |
| Орлова В.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/4 Ф-2 ТП-425 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с, Новый пер, дом № 5, кв.2 |
| Султонов У.Б. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11/8 Ф-5 ТП-3584 | Хабаровский край, Хабаровск г, сдт "Мичурина", ул. Третья, уч. 133 |
| Ярошенко Е.К. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-4 ТП-1136 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Хабаровский край, р-н Хабаровский, садоводческое товарищество "Полесье", уч. № 8, в районе села Некрасовка |
| Кличева О.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/3/12 Ф-1 ТП-1123 | Хабаровский край, Хабаровск г, Железнодорожный район, садоводческое товарищество "Спутник", участок 326 |
| Костинец Е.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17 Ф-3 ТП-1123 | Хабаровский край, Хабаровск г, Ж/д р-н, с/т "Спутник", участок 100 |
| Невидомская Н.Т. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 15 Ф-3 ТП-1085 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Автотранспортник", в районе 15 км Владивостокского шоссе, уч. 43 А |
| Хомич С.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/12 Ф-1ТП-1810 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с, кв-л Светлый, уч. 49 |
| Бардина С.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 9 Ф-3ТП-1139 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Бычиха с, Солнечная ул |
| Мурзин А.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 11 Ф-2ТП-1175 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, сдт "Кедр-2", в районе 14 км Владивостокского шоссе, уч. 41 |
| Ходус О.Р. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 Ф-1ТП-1120 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Корсаково-1 с, примерно в 964,1 м на юго-восток от ориентира дом №1, ул. Центральная |
| Семиразум И.М. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 6/1 Ф-1ТП-3582а | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Краснореченское с, Мостовая ул, дом № 1 |
| Тюрюкова А.С. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/6 Ф-1ТП-0112 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Краснореченское с, Ломоносова ул, дом № 29, кв.1 |
| Фещенко Р.Ф. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 Ф-3 ТП-1128 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ильинка с, садоводческое товарищество "Лотос", участок № 294 |
| Анохин А.В. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3/9 Ф-1 ТП-1078 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, Ракитное с, Светлый кв-л, участок № 43 |
| Кашевская М.Б. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 19 Ф-5 ТП-3584 | Хабаровский край, Хабаровск г, Железнодорожный район, с/т "Мичурина", участок 245 |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ХЮРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 39 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 39 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 78 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 156 шт. |
| Хомут Е778 | 156 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 39 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 39 шт. |
| Лента F 207 | 78 м |
| Скрепа NC20 | 78 шт. |

**4. Модернизация «ИСУЭ Южного РЭС » Инв.№ НВ040380, от 15,0 кВт до 150,0 кВт**

**Трехфазных присоединений (количество – 3 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Резник В.В.  (40 кВт) | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/8 Ф-1 ТП-1073 | Хабаровский край, Хабаровский  р-н, Осиновая Речка с, Гоголя ул,  дом № 6 |
| Головин Д.А.  (25,0 кВт) | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2 Ф-1 ТП-1026 | Местоположение установлено  относительно ориентира,  расположенного за пределами  участка. Ориентир участок.  Участок находится примерно в  60 м, по направлению на север от  ориентира. Почтовый адрес  ориентира : Хабаровский край, р-  н Хабаровский, с. Казакевичево,  ул. Братьев Риф, д. 2 |
| Иваниченко А.А.(30,0 кВт) | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10/2 Ф-3 ТП-0032 | Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Сосновка, ул.Шоссейная, д.42А |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ХЮРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 3 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 3 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 6 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 12 шт. |
| Хомут Е778 | 12 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 3 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 3 шт. |
| Лента F 207 | 6 м |
| Скрепа NC20 | 6 шт. |

**5. Модернизация «ИСУЭ Южного РЭС » Инв.№ НВ040380, до 15,0 кВт**

**Трехфазных присоединений (количество – 1 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Гарчу А.Д. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3 Ф-4 ТП-3522 | Хабаровский край, Хабаровский  район, с. Краснореченское, ул.  Почтовая, дом № 2Г |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ХЮРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

**6. Модернизация «ИСУЭ Вяземского РЭС л» Инв.№ НВ040442, до 15,0 кВт**

**Однофазных присоединений (количество – 3 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Дьячков В.И. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5/2 Ф-1 ТП-1938 | Хабаровский край, Вяземский р-  н, Вяземский г, относительно  ориентира: рынок по ул. Казачья |
| Сергеев А.П. | ВЛ-0,4 от опоры № 4/3 Ф-1 ТП-1939 | Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Коммунистическая ул, дом № 35 а |
| Слаутина А.А. | ВЛ-0,4 от опоры № 3/4/1 Ф-1 ТП-1008 | Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Карла Маркса ул, 8 VIII (51) |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ВРЭС**

**Однофазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 3 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 3 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 6 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 6 шт. |
| Хомут Е-778 | 12 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 3 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 3 шт. |
| Лента F 207 | 6 м |
| Скрепа NC20 | 6 шт. |

**Трехфазных присоединений (количество – 1 шт.) Вяземского РЭС л до 15 кВт**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Грачёв К.В. | ВЛ-0,4 от опоры № 7/4 Ф-5 ТП-1173 | Хабаровский край, Вяземский р-  н, Вяземский г, Карла Маркса ул,  дом № 59 |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ВРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

**7. Модернизация «ИСУЭ Вяземского РЭС » Инв.№ НВ040439, от 15,0 кВт до 150,0 кВт**

**Трехфазных присоединений (количество –1 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Солодков С.П. | ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4 Ф-1 ТП-920 | установлено относительно  ориентира, расположенного в  границах участка. Ориентир  нежилое здание. Почтовый адрес  ориентира : Хабаровский край,  Вяземский р-н, с. Венюково, ул.  Венюкова, д. 2А |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ВРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

**8. Модернизация «ИСУЭ Лазовского РЭС л» Инв.№ НВ040441, до 15,0 кВт**

**Трехфазных присоединений (количество – 1 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| Редванский Р.А. | ВЛ-0,4 кВ от опоры №18 Ф-1 ТП-777 | Хабаровский край, Имени Лазо р-н, Переяславка рп, Пушкина ул, дом № 4 а |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ЛРЭС**

**Трехфазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS | 1 компл. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 4х16 | 2 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 4 шт. |
| Хомут Е778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1 шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |

**9. Модернизация «ИСУЭ Лазовского РЭС » Инв.№ НВ040440, до 15,0 кВт**

**Однофазных присоединений (количество – 1 шт.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявитель | Точка подключения | Адрес заявителя |
| РозТех 27 ООО | ВЛ-0,4 от опоры № 14 Ф-3 ТП-676 | Хабаровский край, Имени Лазо  р-н, Переяславка рп, Ленина ул, дом № 2 |

**Ведомость объемов работ**

**установка счетчика э/э (прямого включения) коммерческого учета ЛРЭС**

**Однофазных присоединений**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Монтаж приборов учета CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BPL03 SPDS | 1 шт. |
| Монтаж абонентских ответвлений | 1 шт. |
| Провод СИП4 2х16 | 2 м |
| Используемая арматура: | |
| Зажим прокалывающий Р-645 | 2 шт. |
| Хомут Е-778 | 4 шт. |
| Зажим анкерный DN 123 | 1 шт. |
| Кронштейн анкерный CA 25 | 1шт. |
| Лента F 207 | 2 м |
| Скрепа NC20 | 2 шт. |