Акт обследования № ____________

1. Заявитель:

2. Наименование объекта:

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, с. Кугуки

4. Заявленная мощность (кВт):

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-__Борисовка_, №ф. 6(10) кВ «__      _1    ___», ТП № _20849__, наименование _Село_ ТМ 6-10/0,4 _250  кВА; № ф. 0,4 кВ, ____    1

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __________ метров.

9.1. Информация о наличии электрических сетей прочих собственников (не ССО) на расстоянии меньшим, чем указано в п.9 настоящего акта:

Наименование собственника _____________________________________________________;

Класс напряжения (кВ) ___________;

Расстояние (м)___________.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | Ф-1 | 1,177 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | *; ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 16 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 7 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | 14 |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | 5 |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Перемонтаж опор ж/б. деревянные. *; на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  | 16 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 6 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  |  |  | 38 |
| 5.4. |  | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  |  |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  | 14 |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  | 5 |

12. Примечания: Красным показаны опоры которые нужно заменить, Синим –дополнительный укос к к одностоечной опоре______________________________

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой) до реконструкции

План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой) после реконструкции

_________________________               ________________                         __________________

_________________________               ________________                         __________________

_________________________               ________________                         __________________

_________________________               ________________                         __________________

___Главный Инженер УРЭС_               __________                      Живец И.А.__

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«_14_»  __апреля___2020 г.