УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала

АО «ДРСК» «ПЭС» СП «ПЦЭС»

_________________ А.В. Сучков

«_13_» апреля 2019 г.

Акт обследования №

1. Заявитель:

2. Наименование объекта: Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП 25кВА №1053 «Быт»

3. Адрес объекта: Приморский край, с. Глуховка

4. Заявленная мощность (кВт):

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 670 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | *; ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 19 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 4х95 | 700 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | * | 4 провода |  |  |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Демонтаж опор *; ж/б. деревянные. *; на ж/б приставке. ВЛ 0,4 кВ (шт.) | одностоечная |  | 14 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 6 |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 5.3. |  | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  | АС-25 |  | 22 |
| 5.8. |  | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  | * |

11. План-схема выноски ВЛ заявителя (с поопорной расстановкой):

_________________________               ________________                      __________________

_________________________               ________________                      __________________

_________________________               ________________                      __________________

_________________________               ________________                      __________________

_________________________               ________________                      __________________

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«_____»  _____________20__ г.