ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории и проекта межевания территории по объекту «Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная – Улисс - Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки.

1. Заказчик:

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Приморские электрические сети».

2. Основание для выполнения работ:

Инвестиционная программа АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на 2019-2023 г.

Приказ филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» от 02.02.2021 № 54.

3. Цель работы:

Подготовка документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки и выполнение  инженерных изысканий.

4.	Основные положения:

Предмет договора подряда – Подготовку документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки, основной объем работ, характеристика объекта указан в Заданиях, являющимися приложениями 1, 2 к настоящим Техническим требованиям.

5. Местонахождение объекта реконструкции/строительства:

Размещение объекта планируется в границах Владивостокского городского округа.

Граница территории проведения работ, устанавливается размером 5 метров в обе стороны от оси проектируемой КЛ 110 кВ по всей протяженности (ориентировочно 2600 м).

Площадь изысканий составляет ориентировочно 2,6 га.

Территориально проектируемая кабельная линия проходит в кадастровых кварталах 25:28:030012, 25:28:030013, 25:28:030014, 25:28:030015.  Адресная привязка строительства кабельной линии от ПС 110/60 Улисс в районе ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а стр. 8 до пересечения с ул. Коммунаров в районе домов № 23 и № 25 с последующим выходом на ул. Можайскую в районе дома по ул. Патрокл, 4 до ПС 220/110/10 Патрокл (оп №21).

6. Основной объем работ:

Основной объем работ указан в Заданиях на выполнение инженерных изысканий и подготовку документации по планировке территории (приложение 1, 2 к настоящим Техническим требованиям).

7. Требования к Участнику:

7.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО), в области инженерных изысканий и кадастровых работ, зарегистрированным в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника в установленном порядке (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации). Членство в СРО не требуется унитарным предприятия, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участиям случаев, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч.4.1 ст. 48 ГрК РФ:

- уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещение вреда должен быть не менее стоимости оферты Участника;

- уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, должен быть не менее стоимости оферты Участника.

7.2. В составе заявки Участник должен предоставить:

- копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующем предложенной стоимости выполненных работ по договору). Дата выписки не должна быть выдана не более одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Участник должен иметь геодезическое оборудование, не менее одного комплекта, с предоставлением копий документов, подтверждающих: право его владения (собственность, аренда, субаренда), поверку (калибровку) в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

- 8. Определение стоимости и сметная документация:

8.1. Сметные расчёты предоставить с указанием использованных Сборников Базовых Цен, действующих на момент выполнения работ.

8.2. Общая стоимость работ формируется на основании локальных смет, рассчитанных по каждому объекту технологического присоединения (нескольким присоединениям). При определении стоимости по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

9. Срок выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения договора подряда.

Окончание работ –  до  01.05.2021 г.

Приложение:

- ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на подготовку документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта местного значения по титулу: Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки.

- ЗАДАНИЕ на подготовку документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки.