| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП ЦЭС: | - СМиТ |
| - Объект: | - Инв. № НВ008850 Механические мастерские |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Механические мастерские (складское помещение СМиТ), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие огнезащитной обработки на металлических конструкциях | м2 | 6,1 |  | Огнезащитное покрытие металлических конструкций: металлическая лестница на второй этаж в помещении аккумуляторной (Краска однокомпонентная гомогенизированная вспучивающегося типа на водной латексной основе, предназначенная для огнезащитного покрытия металлоконструкций ТУ 2316-001-88817714-2009) |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  |  | км | 0 |  |