| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Северный РЭС |
| - Объект: | - Инв. №НВ009052 Здание производственной базы |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Кабинет мастеров СРЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ремонт потолка |
|  | Разрушение потолочного покрытия (наличие грибка) | 100 м2 | 0,227 |  | Разборка подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе типа «КНАУФ»: одноуровневых |
|  |  | 100 м2 | 0,227 |  | Очистка вручную поверхности потолка от грибка |
|  |  | 100 м2 пов-ти | 0,277 |  | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,227 |  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе типа «КНАУФ»: одноуровневых ГОСТ Р 51829-2001 |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные работы |
|  | Физический износ светильников, розеток (подгары, оплавления) | 100 шт. | 0,02 |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
|  |  | 100 шт. | 0,04 |  | Монтаж светильника на кронштейнах светодиодных (Светодиодный светильник накладной 600х600 (595х595) 20Вт) ГОСТ Р 51330.13-099 |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы РЭС до ремонтируемого объекта | км |  | 0 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км |  | 10 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км |  | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т |  | 0,34 |  |