| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Городской РЭС |
| - Объект: | - Инв. № HB010533 Здание МП ПС "Ц" (ЭСК № 3 110 кВ ЦЭС) |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  магистрали отопления  административного здания ГРЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коррозия металлических труб отопления (прогнившие в некоторых местах трубы) | м | 185,8 | Разборка труб отопления стальных: ∅50 -131,5м, ∅20 – 54,3м |  |  |
|  |  | м | 54,3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм |  |  |
|  |  | м | 131,5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм |  |  |
|  |  | м | 185,8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба из полипропилена Д-50 ГОСТ 32415-2013 |  | м |  | 124 |  |
|  | Труба из полипропилена Д-25 ГОСТ 32415-2013 |  | м |  | 50 |  |
|  | Муфта П/П Д-50 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 10 |  |
|  | Тройник Д-50х25х50 П/П ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 43 |  |
|  | Тройник Д-50 П/П ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 4 |  |
|  | Угол П/П Д-50/45 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 10 |  |
|  | Угол П/П Д-50/90 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 22 |  |
|  | Угол П/П Д-25/90 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 50 |  |
|  | Кран шаровой (разборный Американка) Д-20 Вн/Нр-р ГОСТ 21345-2005 |  | шт |  | 21 |  |
|  | Кран Маевского Д-15 Нр-р |  | шт |  | 21 |  |
|  | Муфта разъемная П/П Д-25- Нр-р Д-20 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 21 |  |
|  | Муфта П/П Д-25 Нр-р Д 20 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 25 |  |
|  | Муфта П/П Д-25 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 6 |  |
|  | Крепёж П/П Д-50 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 124 |  |
|  | Крепёж П/П Д-25 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 12 |  |
|  | Пробка радиаторная Правая проходная Д-20 |  | шт |  | 3 |  |
|  | Пробка радиаторная Левая проходная Д-20 |  | шт |  | 3 |  |
|  | Крепёж металл Д-50 |  | шт |  | 6 |  |
|  | Муфта П/П Д-50 Нр-р Д-50 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 2 |  |
|  | Вентиль Шаров Д-50 Вн/Нр-р |  | шт |  | 2 |  |
|  | Фильтр грубой очистки Д-50 Вн/ВН-р |  | шт |  | 2 |  |
|  | Тройник П/П Д-50х20х50 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 3 |  |
|  | Муфта П/П Д-20 Нр-р Д 15 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 3 |  |
|  | Вентиль Шаров Д-15 Вн/Вн-р ГОСТ 21345-2005 |  | шт |  | 3 |  |
|  | Муфта разъемная П/П Д-50 Нр-р Д-25 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 2 |  |
|  | Переход Металлический Нр-р Д-50-Нр-р Д-25 |  | шт |  | 2 |  |
|  | Муфта П/П Д-50 Нр-р Д 25 ГОСТ 32415-2013 |  | шт |  | 4 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до ремонтируемого объекта |  | км |  | 5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка и выгрузка материалов и инструмента |  | т |  | 0,3 |  |