Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: № PR0027861 Здание гаражные боксы общей площадью 577,7 кв.м

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №9.133**

Комиссия составе: заместителя начальника ШРЭС Калоша Ф.В., начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование Автомобильных боксов, г. Большой Камень вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,2 | Разборка мягкой кровли |
| 2 | м3 | 3,0 | Устройство стропил, сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 | 100 шт | 3,3 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 4 | т | 0,0009 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 | 100 м2 | 1,95 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 | 1м3 | 2,8 | Установка элементов каркаса: из брусьев хвойных пород сорт 1-2 размер 50х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 7 | 100м2 | 0,28 | Обшивка карниза пиломатериалом хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 8 | 100м2 | 3,1 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «МИГ-09» |
| 9 | 100м2 | 0,28 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны из листовой оцинкованной сталиТУ14-4766 |
| 10 | 100 м2 | 0,3 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной сталиТУ14-4766 |
| 11 | м | 76 | Резка стального профилированного настила |
| 12 | 100м2 | 3,30 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,435т)  ГОСТ 24045-94 |

Материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Владивосток – Большой Камень | км | 150 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |