ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расширение и чистка просек ВЛ 10-110 кВ Находкинского РЭС

- Объект ремонта:

1.1.	ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55 (PR0003391 ЛЭП-110 KB С-55-ВОЛЧ-НАХОДКА   47.0КМ) проходит по территории Находкинского района Приморского края.

1.2. ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т» (PR0002917 BЛ-110 KB ПГРЭС-Н.ТЯГОВАЯ   35.0КМ) проходит по территории Находкинского района Приморского края.

1.3. ВЛ-110 кВ "Широкая-ЖБФ" (PR0002919 BЛ-110 KB ПРОМ-С-55   17.8КМ) проходит по территории Находкинского района Приморского края.

1.4. ВЛ-35 кВ Находка-Рыбники (PR0002931 BЛ-35 KB НАХОДКА-РЫБНИКИ-1    5.9КМ) проходит по территории Находкинского района Приморского края.

1.5. ВЛ-35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева (PR0002935 BЛ-35 KB ШИРОКАЯ-ПАРУС-НЕФТ.-АСТАФЬЕВА  9.0КМ) проходит по территории Находкинского района Приморского края.

1.6. BЛ-10 кВ Ф-2 пс Подъяпольск (PR0030418 Сооружение ЛЭП-10 кВ фид. №2 от ПС 110/10 "Подъяпольск", протяженностью 4,607 км.) проходит по территории г. Фокино Приморского края.

1.7. BЛ-10 кВ Ф-15 пс Подъяпольск (PR0030419 Сооружение ЛЭП-10 кВ фид. №15 от ПС 110/10 "Подъяпольск", протяженностью 4,606 км.) проходит по территории г. Фокино Приморского края.

1.8.	BЛ-10 кВ Ф-11 пс Промысловка (PR0027990 Воздушная линия 10 кВ Подстанция "Промысловка" - фидер "Линда" опора № 1 -опора № 118, L=8216 м) проходит по территории г. Фокино Приморского края.

2. Объем работ:

Ручная чистка просеки ВЛ, вырубка деревьев, вывоз порубочных остатков. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 1.38, 1.39, 1.40, 2.37, 2.38, 3.120, 3.121, 3.122 (Приложения № 1 - №8).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 10). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 31 декабря 2021г.

5.1. ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55 - май-июнь 2021

5.2. ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т» - июнь-июль 2021

5.3. ВЛ-110 кВ "Широкая-ЖБФ" – июнь-июль 2021

5.4. ВЛ-35 кВ Находка-Рыбники 01.10.2021	- октябрь-ноябрь 2021

5.5. ВЛ-35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева - октябрь-ноябрь 2021

5.6. BЛ-10 кВ Ф-2 пс Подъяпольск – октябрь-декабрь 2021

5.7. BЛ-10 кВ Ф-15 пс Подъяпольск – сентябрь-октябрь 2021

5.8. BЛ-10 кВ Ф-11 пс Промысловка – сентябрь-октябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Работы выполняются на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 г. N 1614 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 9).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-110 кВ Находка-Волчанец-С55 – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-110 кВ "ПаГРЭС-Находка/т» – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-110 кВ "Широкая-ЖБФ" – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ Находка-Рыбники 01.10.2021– 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-35 кВ Широкая-Нефтебаза-Парус-Астафьева – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ-10 кВ Ф-2 пс Подъяпольск – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ-10 кВ Ф-15 пс Подъяпольск – 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт BЛ-10 кВ Ф-11 пс Промысловка – 1 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.