ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ремонт ЗиС Артёмовского Района Электрических Сетей, Надеждинского Района Электрических Сетей СП ПЮЭС для нужд филиала ПЭС

1. Объект ремонта:

    - ПС 35\10кв «Новороссия» Инв. № PR0000728 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ ПC HOBOPOCCИЯ), место расположения с. Новороссия.

    - ПС 35/6 кВ «Шмидтовка» (аренда) Инв. PR0024930, место расположения Надеждинский р-он, п-ов Де Фриз.

    - ПС 110\35\6кВ «Кролевцы» Инв. № PR0000729 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ ПC KPOЛEBЦЫ), место расположения г. Артем, пос. Заводской, ул. Ленина (Автобаза № 3).

    - ПС «ТОПАЗ» Инв. PR0002313 (наименование основных средств П/С ТОПАЗ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО), место расположения г. Большой-Камень ул. Коммунальная 3.

    - ПС 110 кВ «Западная» Инв. № PR0003832 (наименование основных средств OPУ-110-35 KB ПC ЗAПAДHAЯ), место расположения п. Угловое ул. Красногвардейская, д. 16.

    - ПС 110/35/6кВ кВ Раздольная -1 Инв. № PR0000725 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ "PAЗДOЛЬHOE-1"), место расположения Надеждинский район, пос. Раздольное (3 км. восточнее пос. Раздольное ул. Котовского д.1).

    - ПС 110/35/6кВ кВ «Раздольная -2» Инв. № PR0000726 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ "PAЗДOЛЬHOE-2"), место расположения Надеждинский район, пос. Раздольное (4 км. восточнее пос. Раздольное ул. Котовского д.1).

    - ПС 110/10кВ «Новый Мир» Инв. № PR0000748 (наименование основных средств ЗДАНИЕ ОПУ ПС "НОВЫЙ МИР"), место расположения г. Большой Камень, пос. Новый Мир, ул. Юбилейная 12.

    - ПС «Факел», Инв. № PR0000792 (наименование основных средств ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ПС"ФAKEЛ"), место расположения Шкотовский район, пос. Шкотово (3 км. северо-восточнее пос. Шкотово).

    - ТП-5085 Инв. № PR0000742 (наименование основных средств ЗДАНИЕ ЗТП С.ВОЛЬНО-НАДЕЖДЕНСКОЕ (ГИДРОГЕОЛОГИ)), место расположения п. В-Надеждинское.

    - ТП-5105 Инв. № PR0002365 (наименование основных средств РУ-6/0.4 КВ С ТР.250КВА С.ПPOXЛAДHOE (ШКОЛА)), место расположения с. Прохладное

    - ТП-5320 Инв. № PR0028478 (наименование основных средств КТПн-400 кВА, с. Многоудобное (ул. Речная)), место расположения п. Многоудобное, (судоверфь).

    - ТП-5325 Инв. № PR0025981 (наименование основных средств КТПН 10/0,4 100 кВа с ТМ 10/0,4 100 с. Многоудобное (пер. Ручейный)), место расположения п. Многоудобное, ул. Ручейная.

    - ЗТП 5001 Инв. № PR0002121 (наименование основных средств ЗТП 2Х320 КВА КНЕВИЧИ – MACTEPCKИE), место расположения п. Кневичи, ул. Вторая.

    - ЗТП 5131 Инв. № PR000739 (наименование основных средств ЗДАНИЕ ЗТП П. НОВЫЙ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ), место расположения п. Новый, ул. Молодежная.

2. Объем работ:

Ремонт ЗиС полная спецификация работ находится в ведомости дефектов и объемов работ № 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.134, 9.135 (приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках филиала ПЭС, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 20 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения по договора, окончание работ – 30.11.2021 г.

ПС 35/6 кВ «Заводская» - май - июль 2021

ПС 35/10кв «Новороссия» - май – июль 2021

ПС35/6кВ «Соловей ключ» - май - июль 2021

ПС 35/6 кВ «Шмидтовка» - май - июль 2021

ПС35/6кВ «Шкотовский водозабор» - май – август 2021

ПС 110/35/6кВ «Кролевцы» - май – август 2021

ПС «ТОПАЗ» - май – август 2021

ПС 110 кВ «Западная» май – август 2021

ПС 110/35/6кВ кВ Раздольная -1 – июнь – сентябрь 2021

ПС 110/35/6кВ кВ «Раздольная -2» - июнь – сентябрь 2021

ПС 110/10кВ «Новый Мир» - июнь – сентябрь 2021

ПС «Факел» - июль – октябрь 2021

ТП-5085- июль – октябрь 2021

ТП-5105 - июль – октябрь 2021

ТП-5320 - июль – октябрь 2021

ТП-5325 - август – ноябрь 2021

ЗТП 5001 - август – ноябрь 2021

ЗТП 5131 - август – ноябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 15 981 | 8 | 1 997,6 | 7 | 140 | 15 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 14 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 15 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподьемный кран | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- ремонт кровли, отделочные работы, замена дверей) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

-ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

8.7. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли должна проводится составом огнебиозащиты с группой огнезащитной эффективности не ниже 1.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, протоколов испытаний огнезащитных покрытий составом с гарантийным сроком эксплуатации не менее 8 лет, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 19).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ 9.63 на ремонт ПС 35\10кв «Новороссия» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ 9.65 на ремонт ПС 35/6 кВ «Шмидовка» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.67 на ремонт ПС 110\35\6кВ Кролевцы- 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.68на ремонт ПС «ТОПАЗ» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на №9.69 ремонт ПС «Западная» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.70 на ремонт ПС 110/35/6кВ кВ «Раздольная -1» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.71 на ремонт ПС 110/35/6кВ кВ «Раздольная -2» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.72 на ремонт ПС110/10кВ «Новый Мир» - 1л. в 1экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.73 на ремонт ПС «Факел» - 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.80 на ремонт ТП-5085- 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.81 на ремонт ТП-5105- 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.82 на ремонт ТП-5320- 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.83 на ремонт ТП-5325- 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.134 на ремонт ЗТП 5001- 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.135 на ремонт ЗТП 5131- 2 л. в 1 экз.

- Справка по выполнению физических объемов, выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности – 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.