Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект ПС 35\10кв «Новороссия» Инв. № PR0000728 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ ПC HOBOPOCCИЯ), место расположения с. Новороссия.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №9.63**

Комиссия составе: заместителя начальника АРЭС Кирилов В.В.начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование здания ПС Новороссия в следствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,5 | Разборка мягкой кровли |
| 2 | м3 | 4,6 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 | 100 шт | 1,44 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 4 | т | 0,0009 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 | 100 м2 | 2,7 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 | 1м3 | 3,8 | Установка элементов каркаса: из брусьев хвойных пород сорт 1-2 размер 100х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 7 | 100м2 | 0,34 | Устройство: карнизов |
| 8 | 100м2 | 2,2 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 9 | 100м2 | 0,34 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 10 | 100 м2 | 0,34 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 11 | м | 66 | Резка стального профилированного настила |
| 12 | 100м2 | 3,1 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,28т)  ГОСТ 24045-94 |

Материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Артем – ПС Новороссия | км | 28 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |