Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРИМОРСКИЕ ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ремонт ЗиС Партизанского Района Электрических Сетей, Партизанского Района Распределительных Электрических Сетей СП ПЮЭС для нужд филиала ПЭС

- Объект ремонта:

  - ПC 35\6кВ «Горная» Инв. № PR0000719 (наименование основных средств ЗДAHИE ПCT. ГOPHAЯ), место расположения г. Партизанск , ул. Партизанская, 2.

  - ПC 110\35\6кВ «Преображение» Инв. № PR0000708 (наименование основных средств ЗДAHИE ЗРУ ПРЕОБРАЖЕHИЕ), место расположения с Соколовка ул. Советская,51.

  - ЗТП-7206 Инв. № PR PR0000685 (наименование основных средств ЗД.TП "ШKOЛA" С.ЛАЗО), место расположения с. Сокольчи (Школа).

  - ЗТП-7260 Инв. № PR0002465 (ТП-C.HOBAЯ CИЛA 320+400/6 7248 ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н), место расположения с. Лазо.

  - ТП-7319 Инв. PR0002667 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 13), место расположения пос. Лозовый ул. Кадукова.

  - ТП-7451 Инв. PR0002747 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-165), место расположения г. Партизанск, ул. Народная.

  - ТП-7332 Инв. PR0002676 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 27), место расположения г. Партизанск, ул. Народная, Роддом.

  - ТП-7007 Инв. № PR0002450 (наименование основных средств ТП ДAЛЬПPOMKAДPЫ 2Х630 7007 ЕК-КА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н), место расположения с. Екатериновка (ДПК).

  - ТП-7335 Инв. PR0002679 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 30), место расположения г. Партизанск, ул. ГПК, универсам Кошелка.

  - ТП-7008 Инв. № PR0001824 (наименование основных средств TPAHCФOPMATOP 250/6 7008 ВЛ-АЛЕКС ПАРТИЗАНС.РАЙОН), место расположения с. Вл-Александровское(Котельная).

  - ТП-7346 Инв. № PR0002686 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 42), место расположения г. Партизанск, (Ресторан, В-Лазер).

  - ТП-7081 Инв. №PR0001877 (наименование основных средств TPAHCФOPMATOP 400/6 7081 С.ВЛ.АЛЕКС-Е), место расположения с. Вл-Александровское(Квартал-2).

  - ТП-7118 Инв. № PR0001575 (наименование основных средств OБOPУДOBAHИE 7118 ВЛ-АЛ-Е ПАРТИЗАНСКИЙ.Р-Н), место расположения с. Вл-Александровское (ЦРБ).

  - ТП-7465 Инв. PR0002756 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-179), место расположения г. Партизанск ул. Пушкинская, 68.

  - ТП-7375 Инв. PR0002700 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 70), место расположения с. Углекаменск ул. Калинина, сквер ДК.

  - ТП-7381 Инв. PR0002703 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 76), место расположения п. Авангард, ул. Мира, 3

  - ТП-7384 Инв. PR0002705 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 78), место расположения п. Авангард, ул. Кирова, 44

  - ТП-7399 Инв. PR0002715 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 95), место расположения г. Партизанск (пер. Промышленной).

  - ТП-7456 Инв. № PR0025852 (наименование основных средств Здание - трансформаторная подстанция №170 г. Партизанск), место расположения г. Партизанск , ул.Мирошнеченко,31

  - ТП-7347 Инв. № PR0002687 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 43), место расположения г. Партизанск, Прачечная.

  - ТП-7464 Инв. PR0002755 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-178), место расположения г. Партизанск, ул.Деповская.

  - ТП-7471 Инв. PR0025778 (наименование основных средств Здание - трансформаторная подстанция №157, г. Партизанск), место расположения г.Партизанск ул.Суворова,7.

  - ТП-7360 Инв. № PR0002691 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 55), место расположения г.Партизанск (Хлебзавод).

  - ТП-7444 Инв. PR0002740 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-155 ЦРП (ХФЗ)), место расположения г. Партизанск ул. Кутузова, общ ХФЗ.

  - ТП-7344 Инв. PR0002684 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 40), место расположения г. Партизанск, ул. Ленинская.

  - ТП-7317 Инв. PR0002666 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 11), место расположения г. Партизанск ул. Свердлова.

  - ТП-7361 Инв. № PR0002692 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 56), место расположения г.Партизанск (Обогатительная фабрика).

  - ТП-7373 Инв. PR0002698 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 68), место расположения с. Углекаменск ул. Калинина.

  - ТП-7248 Инв. PR0002465 (наименование основных средств ТП-C.HOBAЯ CИЛA 320+400/6 7248 ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н), место расположения с. Новая Сила (Школа).

  - ТП-7459 Инв. PR0002753 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-173), место расположения г. Партизанск, ул. Мирошнеченко.

  - ТП-7025 Инв. № PR0002449 (наименование основных средств ТП TИПA B-42-400 2Х630/6 7025 ФРОЛОВКА ПАРТИЗ.Р-Н), место расположения с. Фроловка, Детский сад.

  - ТП-7468 Инв. PR0002757 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-182), место расположения г.Партизанск ул.Пушкинская

  - ТП-7437 Инв. PR0002736 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-142), место расположения п. Авангард.

  - ТП-7402 Инв. PR0002717 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 99), место расположения г. Партизанск, ул. Деповская.

  - ТП-7366 Инв. PR0002694 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП- 61), место расположения г. Партизанск, ул.Гагарина.

  - ТП-7022 Инв. № PR0002132 (наименование основных средств ЗТП-2X400 KPC MTФ C.7022 ФРОЛОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н), место расположения с. Фроловка (МТФ).

  - ТП-7423 Инв. PR0002391 (наименование основных средств Мед.училище, дом ХФЗ), место расположения г. Партизанск.

  - ТП-7122 Инв. № PR0001772 (наименование основных средств TPAHCФOPMATOP 160/6 7122 С.ВЛ.АЛЕКС-Е), место расположения с. Вл-Александровское.

  - ТП-7161 Инв. № PR0001856 (наименование основных средств TPAHCФOPMATOP 320/6 7161 КАЗАНКА Г.ПАРТИЗАНСК), место расположения с. Углекаменск.

  - ТП-7171 Инв. PR0002756 (наименование основных средств ЭЛ.ОБОРУДОВАНИЕ ТП-179), место расположения с. Хмельницкое.

2. Объем работ:

Ремонт ЗиС полная спецификация работ находится в ведомости дефектов и объемов работ №9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.97, 9.98, 9.99, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.106, 9.107, 9.108, 9.109, 9.110, 9.111, 9.112, 9.113, 9.114, 9.115, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119, 9.120, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.126, 9.127, 9.128, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132 (приложение №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39, №40).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках филиала ПЭС, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 42 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 30.11.2021 г.

ПC 35\6кВ «Горная» – май – июль 2021

ПC 110\35\6кВ «Преображение» – апрель – июль 2021

ЗТП-7206 – май – июнь 2021

ЗТП-7260 – май – июнь 2021

ТП-7319 – май – июнь 2021

ТП-7451 – май – июнь 2021

ТП-7332 – май – июнь 2021

ТП-7007 – май – июнь 2021

ТП-7335 – май – июль 2021

ТП-7008 – май – июль 2021

ТП-7346 – май – июль 2021

ТП-7081 – май – июль 2021

ТП-7118 – май – июль 2021

ТП-7465 – май – июль 2021

ТП-7375 – июнь – август 2021

ТП-7381 – июнь – август 2021

ТП-7384 – июнь – август 2021

ТП-7399 – июнь – август 2021

ТП-7456 – июнь – август 2021

ТП-7347 – июнь – август 2021

ТП-7464 – июль – сентябрь 2021

ТП-7471 – июль – сентябрь 2021

ТП-7360 – июль – сентябрь 2021

ТП-7444 – июль – сентябрь 2021

ТП-7344 – июль – сентябрь 2021

ТП-7317 – июль – сентябрь 2021

ТП-7361 – август – октябрь 2021

ТП-7373 – август – октябрь 2021

ТП-7248 – август – октябрь 2021

ТП-7459 – август – октябрь 2021

ТП-7025 – август – октябрь 2021

ТП-7468 – август – октябрь 2021

ТП-7437 – сентябрь – ноябрь 2021

ТП-7402 – сентябрь – ноябрь 2021

ТП-7366 – сентябрь – ноябрь 2021

ТП-7022 – сентябрь – ноябрь 2021

ТП-7423 – сентябрь – ноябрь 2021

ТП-7122 – сентябрь – ноябрь 2021

ТП-7161 – октябрь – ноябрь 2021

ТП-7171 – октябрь – ноябрь 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 22906,25 | 8 | 2 863,3 | 7 | 140 | 21 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 20 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 21 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузоподьемный кран | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- ремонт кровли, отделочные работы, замена дверей) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

-ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

8.7. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли должна проводится составом огнебиозащиты с группой огнезащитной эффективности не ниже 1.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, протоколов испытаний огнезащитных покрытий составом с гарантийным сроком эксплуатации не менее 8 лет, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 41).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.58. на ремонт ПC 35\6кВ «Горная» - 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.59 на ремонт ПC 110\35\6кВ «Преображение» - 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.60 на ремонт ТП-7206 - 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.61 на ремонт ТП-7260 - 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.97 на ремонт ТП-7319- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.98 на ремонт ТП-7451- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.99 на ремонт ТП-7332- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.100 на ремонт ТП-7007- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.101 на ремонт ТП-7335- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.102 на ремонт ТП-7008- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.103 на ремонт ТП-7346- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.104 на ремонт ТП-7081- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.105 на ремонт ТП-7118- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.106 на ремонт ТП-7465- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.107 на ремонт ТП-7375- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.108 на ремонт ТП-7381- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.109 на ремонт ТП-7384- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.110 на ремонт ТП-7399- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.112 на ремонт ТП-7456- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.113 на ремонт ТП-7347- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.114 на ремонт ТП-7464- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.115 на ремонт ТП-7471- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.116 на ремонт ТП-7360- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.117 на ремонт ТП-7444- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.118 на ремонт ТП-7344- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.119 на ремонт ТП-7317- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.120 на ремонт ТП-7361- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.121 на ремонт ТП-7373- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.122 на ремонт ТП-7248- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.123 на ремонт ТП-7459- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.124 на ремонт ТП-7025- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.125 на ремонт ТП-7468- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.126 на ремонт ТП-7437- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.127на ремонт ТП-7402- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.128 на ремонт ТП-7366- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.129 на ремонт ТП-7022- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.130 на ремонт ТП-7423- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.131 на ремонт ТП-7122- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.132 на ремонт ТП-7161- 2л. в 1экз

- Ведомость дефектов и объемов работ №9.133 на ремонт ТП-7171- 2л. в 1экз

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.