## ГПР - 2020 +рабочие яч
РЕЕСТР смет на расширение и чистку просек для Дальнегорского, Кавалеровского и Арсеньевского РЭС СП ПСЭС филиала ПЭС
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Причины включения объекта в ГПР |  |  |  | Наименование объекта | Перечень работ | Всего ремонтных затрат на 2021г.
[5 empty] | Обосн-е* | Поясн-я | ИТС (1С ТОиР)** | ИТС (ожидаемый результат)***
[9 empty] | Всего ремонт |  | 10565843.02
[9 empty] | 1.Передаточные устройства, в том числе: |  | 10565843.02
[9 empty] | 110кВ |  | 4400294.29
[9 empty] | 35кВ |  | 1071837.95
[9 empty] | 6-10кВ |  | 4457770.28
[9 empty] | 0,4кВ |  | 635940.5
2.Оборудование подстанций 6-110 кВ
Оборудование подстанций 110 кВ
Оборудование подстанций 35 кВ
Трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ
3.Прочее оборудование, в том числе:
Транспортные средства
АИИСКУЭ
Резерв средств на АВР
4.Здания и сооружения
5.Системы безопасности, РЗА и системы телекоммуникаций, в том числе:
СДТУ
РЗА
1. | [8 empty] | Линии электропередач 110 кВ |  | 4400294.29
1.17. | 110 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010367 | ПОН |  | 76 |  | ВЛ 110 кВ К - Богополь - Плавзавод | Ручная расчистка 3,25га. Механизированная расчистка 1,75га. | 329701.05
1.18. | 110 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010367, PR0010365 | ПОН |  | 79 |  | ВЛ 110 кВ К - Богополь - Р | Ручная расчистка 17,48га. Механизированная расчистка 17,22га. | 2280589.19
1.19. | 110 кВ. | АрРЭС | ПСЭС | PR0010376 | ПОН |  | 75 |  | ВЛ 110 кВ Реттиховка – Арсеньев-2 | Механизированная расчистка 35,8га. | 1790004.05
2. | [8 empty] | Линии электропередач 35 кВ |  | 1071837.95
2.33. | 35 кВ. | АрРЭС | ПСЭС | PR0010394 | ПОН |  | 82 |  | ВЛ 35 кВ Анучино – Чернышевка | Ручная расчистка 9,16га. | 458301.39
2.34. | 35 кВ. | АрРЭС | ПСЭС | PR0010394 | ПОН |  | 80 |  | ВЛ 35 кВ Арсеньев-1 – Анучино | Ручная расчистка 12,26га. | 613536.56
3. | [8 empty] | Линии электропередач, 6-10 кВ |  | 4457770.28
3.51. | 6-10 кВ. | ДРЭС | ПСЭС | PR0010424 | ПОН |  |  |  | ВЛ 6 Ф-20 Лидовка L=5,58 км от ПС 110 кВ Плавзавод | Расширение просек 2,5га. | 224963.34
3.52. | 6-10 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0024866 | ПОН |  |  |  | ВЛ-10кВ "Маргаритово-Бровки-Щербаковка",протяженностью L- 22,65 км | Механизированная расчистка 19,7га | 985003.54
3.53. | 6-10 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010291 | ПОН |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ф-5 "Горноводное" от РП-10 "Николаевка"L=23,6км PR0010291 | Расширение просек 19га | 1718054.74
3.54. | 6-10 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010315 | ПОН |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ф-9 "Фурманово"от ПР-10 "Николаевка" L= 10,6км PR0010315 | Расширение просек 17га | 1529748.66
4. | [8 empty] | Линии электропередач, 0,4 кВ |  | 635940.5
4.27. | 0,4 кВ. | ДРЭС | ПСЭС | PR0023886, PR0023887, PR0023877 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ п.Пластун L=51.34 КМ | Обрезка крон деревьев 11шт. Вырубка угрожающих деревьев 13шт. Обрезка крон деревьев 21шт.Вырубка угрожающих деревьев 7шт. | 72152
4.28. |  | КРЭС | ПСЭС | PR0029340 | По состоянию |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ с.Бровки | Обрезка крон деревьев 4шт. | 7370
4.29. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010225 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.ВЕСЕЛЫЙ-ЯР ДЛИНА 5.5 | Обрезка крон деревьев 25шт. | 45750
4.30. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010226 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.ВЕТКА L=5.7КМ | Обрезка крон деревьев 12шт. | 21970
4.31. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010235 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.МИЛОГРАДОВО L=15.4 КМ | Обрезка крон деревьев 46шт. | 84090
4.32. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0029339 | По состоянию |  |  |  | Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 8,4 км, (Маргаритово) | Обрезка крон деревьев 32шт. | 58550
4.33. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010171 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4 КВ L=2.5 КМ С.ГОРНОВОДНОЕ | Обрезка крон деревьев 3шт. | 5480
4.34. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0029338 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ п.Моряк-Рыболов L=14.4 КМ; Ф-2 от ТП-10/04 кВ № 2117 | Обрезка крон деревьев 24шт. | 43920
4.35. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0029341 | По состоянию |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ с.Лиственное Ф-2 от ТП-2108 | Обрезка крон деревьев 13шт. | 23780
4.36. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010172 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1от КТПА-2059 с. Михайловка L=1,4 | Обрезка крон деревьев 10шт | 17850
4.37. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010169 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0,4 Ф-1 от КТПА-2051 с. Фурманово L=1,82 км | Обрезка крон деревьев 30шт | 54880
4.38. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010236 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.МОЛДАВАНОВКА L=3 КМ | Обрезка крон деревьев 8шт | 14660
4.39. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010240 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.НОВОНИКОЛАЕВКА L=3 КМ АС-35 | Обрезка крон деревьев 21шт | 38340
4.40. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010253 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.СУВОРОВО L=3.80 КМ | Обрезка крон деревьев 10шт. | 18300
4.41. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010256 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.УСТИНОВКА ОТ Ф-10 L=6.64 КМ | Обрезка крон деревьев 31шт | 55698.5
4.42 | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0010251 | По состоянию |  |  |  | ВЛ-0.4КВ С.СИНЕГОРЬЕ L=5.84 КМ | Обрезка крон деревьев 16шт. | 29230
4.43. | 0,4 кВ. | КРЭС | ПСЭС | PR0029342 | По состоянию |  |  |  | Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, протяженностью 4,92 км (Щербаковка) | Обрезка крон деревьев 24шт. | 43920

## ГПР - 2020 (2) (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по техническим вопросам -
главный инженер АО "ДРСК"
_______________ А.В. Михалёв
"______" _______________ 20 г.
Годовая программа ремонтов основных фондов филиала АО "ДРСК" _____ЮЯЭС_______ на 2020 г.
(тыс. руб. без НДС)
№ п/п | Класс напр-я (кВ) | РЭС | СП | Инв. номер | Наименование объекта | Причины включения объекта в ГПР |  | Вид ремонта (К;С;Т.) | Срок ремонта |  | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Прот-ть рем. уч-ка, (усл. км.) | Исп-ль ремонта (хоз. сп./ подряд) | Всего ремонтных затрат на 2019 г. | Подрядный способ |  |  | Хоз. способ
[9 empty] | Нач. | Окон-е | [6 empty] | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Обосн-е | Поясн-я |  | месяц | месяц | [7 empty] | Ст-ть работ | МТР |  | ФОТ | ЕСН | Прочие | МТР | ГСМ* (справочно)
Передаточные устройства
|  |  |  | 110 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные шт. Расчистка просеки га. Механизированная расчистка просеки га. Ремонт фундаментов шт. Восстановление обрешетки металлических опор шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок шт. Монтаж грозотроса (Установка заземлителей) км.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Механизированная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | га.
|  |  |  | Ремонт фундаментов | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Восстановление обрешетки металлических опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж грозотроса (Установка заземлителей) | [7 empty] | км.
|  |  |  | Бурение скважин и установка деревянных приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Бурение скважин и установка ж/бприставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 35 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные шт. Расчистка просеки га. Механизированная расчистка просеки га. Бурение скважин и установка ж/б приставок шт. Бурение скважин и установка деревянных приставок шт. Монтаж траверсы шт.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Замена изоляторов фарфоровых/стеклянных на полимерные | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Механизированная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Бурение скважин и установка ж/б приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Бурение скважин и установка деревянных приставок | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж траверсы | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 6-10 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Установка, замена РЛНД шт. Монтаж провода (по трассе) км. Монтаж контура заземления шт.
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Установка, замена РЛНД | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | [7 empty] | км.
установка опн-6
|  |  |  | Монтаж контура заземления | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Восстановление контура заземления до нормативных характеристик | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Ручная расчистка просеки | [7 empty] | га.
|  |  |  | Демонтаж опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | 0,4 кВ | [6 empty] | Замена опор шт. Монтаж провода (по трассе) км. Замена ответвлений к зданиям шт.установка опор Ручная расчистка просеки
|  |  |  | Замена опор | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Монтаж провода (по трассе) | [7 empty] | км.
установка опор
|  |  |  | Замена ответвлений к зданиям | [7 empty] | шт.
|  |  |  | Ручная расчистка просеки | [7 empty] | га
Оборудование подстанций
|  |  |  | Трансформаторные подстанции | [10 empty] | 0
|  |  |  | Здания и сооружения | [10 empty] | подряд
|  |  |  | Автотранспорт | [10 empty] | 0
|  |  |  | Прочие (СДТУ) | [10 empty] | хоз.сп.
|  |  |  | АИИС КУЭ | [10 empty] | 0
Аварийный резерв
|  |  |  | ВЛ-110 кВ всего просека | [7 empty] | Га.
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га.
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | Расширение мульчер | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
|  |  |  | ВЛ-35 кВ всего | [7 empty] | Га.
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га.
|  |  |  | мульчер | [7 empty] | Га.
[11 empty] | АРВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | НЕРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | ТРЭС ВЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га.
[11 empty] | мульчер | Га.
[11 empty] | расширение вручную | Га.
|  |  |  | ВЛ-6-10 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га.
[11 empty] | ТРЭС РС | Га.
|  |  |  | ВЛ-0,4 кВ всего | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | расчистка | [7 empty] | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | НЕРЭС РС | Га.
[11 empty] | ТРЭС РС | Га.
|  |  |  | Просека + Мульчер | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Просека всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Мульчер всего по РЭСам | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Расширение просеки механизировано | [7 empty] | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | расширение | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | НРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | ТРЭС | Га.
[11 empty] | расчистка | Га. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | расширение х-сп вручную | Га.
[11 empty] | мульчер | Га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего ремонт
Передаточные устройства
1 |  |  |  | ВЛ 110 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Малый Нимныр с отпайками |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 112шт. Монтаж опор 50шт. Демонтаж опор 49шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 81шт. Ручная расчистка 3,9Га. Расширение просек 11,9Га. Механизированная расчистка 19,9Га. |  |  | 18.742 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а, 338а. установка деревянных свай. 59, 346, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 112 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Замена П - обр. опор. 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467. (металл. траверсы ж/б приставки) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а. Замена АП - обр. опор. (металл. траверсы) 59, 346. Установка дополнительной П-образной опоры (металл. траверсы ж/б приставки) опора 338а, в пролёте опор 338 - 339. |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 50 | 8.95 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 49 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 321, 322, 324, 324а. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 81 | 4.833 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 96 - 102. |  |  | Просека |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.9 | 0.813 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Расширение просеки 12 - 83. |  |  | Просека |  |  | Расширение просек | Га. | 11.9 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Механизированная расчистка просеки 25 - 65. |  |  | Просека |  |  | Механизированная расчистка | Га. | 19.9 | 4.146 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Чульманская ТЭЦ – Хатыми с отпайками |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 84шт. Монтаж опор 33шт. Демонтаж опор 32шт. Восстановление фундаментов опор 3шт. Ручная расчистка 3,76Га. Расширение просек 11,9Га. Механизированная расчистка 19,06Га. |  |  | 11.27 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 25, 26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 320, 321, 336, 337, 337а, 338, 339, 340, 343. установка деревянных свай. 58, 59, 344. 4 метра, установка деревяных приставок 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 84 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл.травесы, дер.приставки 6,5м ) 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302 П - обр. опор. (металл. траверсы ж/б приставки) 25, 26, 27, 28, 29, 238, 239, 242, 243, 320, 321, 336, 337, 338, 339, 340, 343. АП - обр. опор.(металл. траверсы) 58, 59, 344. Установка дополнительной П-образной опоры (металл. траверсы ж/б приставки) 337а в пролёте 337 - 338. |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 33 | 5.973 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Восстановление фундаментов опор (подряд) 4, 6, 7. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 3 | 0.543 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 96 - 103. |  |  | Просека |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.76 | 0.783 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 12 - 83. |  |  | Просека |  |  | Расширение просек | Га. | 11.9 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 25 - 65. |  |  | Просека |  |  | Механизированная расчистка | Га. | 19.06 | 3.971 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Малый Нимныр – Хатыми |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 56шт. Монтаж опор 22шт. Демонтаж опор 22шт. |  |  | 3.894 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка деревянных свай. 79, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59, 97, 78 (149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 131, 150. ) |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 56 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 111 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор. 79, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64,63, 62, 61, 60, 59. (149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169) АП - обр. опор. 97, 78. (131, 150) |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 22 | 3.894 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 22 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Совместный подвес ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ I цепь с отпайками; ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Чульманская ТЭЦ II цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,92Га. Устройство насыпи банкетки 7шт. |  |  | 0.608 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 23 - 27. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.92 | 0.608 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 35, 49, 50, 51, 52, 53, 55. |  |  | К |  |  | Устройство насыпи банкетки | шт. | 7 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,32Га. Восстановление фундаментов опор 1шт. |  |  | 0.765 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 56 - 61. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.32 | 0.483 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 22. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 1 | 0.282 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 2,32Га. Восстановление фундаментов опор 2шт. |  |  | 1.021 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 60 - 64. |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 2.32 | 0.483 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 22, 28. |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 2 | 0.538 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК II цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 22шт. Монтаж опор 5шт. Демонтаж опор 4шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 9шт. |  |  | 1.496 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 44, 45. деревянных свай 43, 43а. 36а |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 22 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 44, 45. АП - обр. опор. (металл. траверсы) 43, 43а. дополнительной П-образной 36а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 5 | 0.935 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 112 кВ. | НРЭС | уВС |  |  |  |  | К |  |  | Демонтаж опор | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 44, 45, 36а. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 9 | 0.561 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – СХК I цепь с отпайкой на ПС Серебряный Бор |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 2шт. Монтаж опор 1шт. Демонтаж опор 1шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 3шт. |  |  | 0.34 | хоз. сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок. 31а |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 2 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 31а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 1 | 0.17 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 112 кВ. | НРЭС | уВС | [7 empty] | Демонтаж опор | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 31а |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 3 | 0.17 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС - ВГК |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 3,6Га. |  |  | 0.75 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 2/12-2/15 (10 - 13 ) |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.6 | 0.75 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 110 кВ СХК – Беркакит с отпайкой на ПС Гранитная |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 28шт. Монтаж опор 8шт. Демонтаж опор 7шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. Монтаж грозотроса 0,85км. Восстановление фундаментов опор 1шт. |  |  | 3.496 | хоз. сп./ подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 19а, 28, 29, 30, 35, 36. установка деревянных свай. 2, 27. |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 28 |  | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | П - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 28, 29, 30, 35, 36. Замена АП - обр. опор. (металл. траверсы) 2, 27. Установка дополнительной П-образной опоры 19а |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 8 | 1.512 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 19а, 28, 29, 30, 35, 36. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18 | 1.134 | хоз. сп. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Монтаж грозотросса 41 - 45. |  |  | К |  |  | Монтаж грозотроса | км. | 0.85 | 0.85 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 41 |  |  | К |  |  | Восстановление фундаментов опор | шт. | 1 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | Совместный подвес ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика I цепь с отпайками; отпайка Опора №49 - РМЗ ВЛ 110 кВ Нерюнгринская ГРЭС – Фабрика II цепь с отпайками; отпайка Опора №53 - РМЗ |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 3,31Га. |  |  | 0.69 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 кВ. | НРЭС | уВС |  | 49/14-49/23 53/14-53/23 (14-23) |  |  | К |  |  | Ручная расчистка | Га. | 3.31 | 0.69 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.2. |  |  |  | ВЛ 35 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №2 |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок 56шт. Монтаж опор 23шт. Демонтаж опор 23шт. Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные 18шт. |  |  | 0 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | установка ж/б приставок 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 67, 68, 80, 84, 85 |  |  | К |  |  | Бурение скважин, установка приставок | шт. | 56 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | Замена П - обр. опор. (металл. траверсы ж/б приставки) 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82. АП - обр. опор.(металл. траверсы ж/б приставки) 67, 68, 80, 84, 85 |  |  | К |  |  | Монтаж опор | шт. | 23 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[11 empty] | Демонтаж опор | шт. | 23 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82. |  |  | К |  |  | Замена фарфоровых /стеклянных/ изоляторов на полимерные | шт. | 18 |  | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | ВЛ 35 кВ Фабрика – ХПВ №1 |  |  | К |  |  | Ручная расчистка 0,37Га. |  |  | 0.077 | подряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 кВ. | НРЭС | уВС |  | 21-22, 25-26 | [5 empty] | Ручная расчистка | Га. | 0.37 | 0.077 | подряд | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.3. |  |  |  | ВЛ 6-10 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
1.4. |  |  |  | ВЛ 0,4 кВ | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | Оборудование подстанций | [10 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | кап. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | сред. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | тек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | Трансформаторные подстанции | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | ЗиС | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Транспортные средства | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Прочие | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | АИИС КУЭ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Аварийный резерв | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | январь | март | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | апрель | июнь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | июль | сентябрь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | октябрь | декабрь | Аварийный резерв |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
А.В. Михайлов
М.Н. Голота
А.Н. Кулёмин
Е.Г. Белослудцев
А.П. Вахрин
Note on F143: Дидык Илья Сергеевич: Это разные объекты хоть и совместный подвес? YA
Note on F191: Дидык Илья Сергеевич: Это разные объекты хоть и совместный подвес? YA