Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРИМОРСКИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Чистка и расширение просеки ВЛ 10-35 кВ СП ПЦЭС филиала ПЭС

- Объект ремонта:

1.1 ВЛ-35 кВ Корсаковка-Покровка инв. № PR0005816 (наименование объекта основных средств: L-22.4 ВЛ 35 "КОРСАКОВКА-ПОКРОВКА"ДО ОП), проходит по территории Уссурийского городского округа и Октябрьского муниципального округа Приморского края;

1.2 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Новокачаловка инв. № PR0005800 (наименование объекта основных средств: L-20.12 Ф7 "КИРОВКА" ПС Н-КАЧАЛОВКА), проходит по территории Ханкайского района Приморского края;

1.3 ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Ильинка «Комиссарово» инв. № PR0005598 (наименование объекта основных средств: L-10.5 ОТП БЕЛОБЕР.-ПЗ-УЗКАЯ Ф-9 ПС ИЛЬИ), проходит по территории Ханкайского района Приморского края;

1.4 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Жариково «Рубиновка» инв. № PR0005966 (наименование объекта основных средств: L-48.66 "РУБИНОВКА" Ф-10 ПС ЖАРИКОВО), проходит по территории Ханкайского района Приморского края;

1.5 ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Жариково «Духовское» инв. № PR0005775 (наименование объекта основных средств: L-2.6 РАЗВОД.ПО С.ДУХОВСКОЕ Ф-8 ПС ЖАРИК), проходит по территории Ханкайского района Приморского края;

1.6 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Новогеоргиевка инв. № PR0005691 (наименование объекта основных средств: L-16.67 "СЕННАЯ" Ф-5 ПС Н-ГЕОРГИЕВКА), проходит по территории Октябрьского района Приморского края;

1.7 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ивановка инв. № PR0006124 (наименование объекта основных средств: L-9.0 ВЛ 10КВ ГОРНОЕ Ф-13 ПС ИВАНОВКА), проходит по территории Михайловского района Приморского края;

1.8 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ивановка инв. № PR0005717 (наименование объекта основных средств: L-18.4 ВЛ 10КВ ОРЛОВКА Ф-5 ПС ИВАНОВКА), проходит по территории Михайловского и Анучинского районов Приморского края;

2. Объем работ:

Механизированная и ручная расчистка просеки, расширение просеки, вырубка деревьев на ВЛ. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1,8 (приложение № 1,2,3,4,5,6,7,8)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 10 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –с момента заключения договора

Окончание работ – 31 декабря 2021 года;

5.1 ВЛ-35 кВ Корсаковка-Покровка декабрь 2021 г.;

5.2 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Новокачаловка сентябрь-декабрь 2021 г.;

5.3 ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Ильинка сентябрь-декабрь 2021 г.;

5.4 ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Жариково октябрь-декабрь 2021 г.;

5.5 ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Жариково сентябрь-декабрь 2021 г.;

5.6 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Новогеоргиевка декабрь 2021 г.;

5.7 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ивановка май-июль 2021 г.;

5.8 ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ивановка май-июль 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЦЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1. Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн. | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 7798,48 |  |  |  |  |  |
| Итого | 7798,48 | 8 | 974,81 | 7 | 140 | 7 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности | Документ, подтверждающий квалификацию (допуск), копию которого необходимо предоставить в составе заявки Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 6 | 2 и более | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках второй и более группы по электробезопасности |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 | Копия удостоверения на допуск к работе в электроустановках пятой группы по электробезопасности |
|  | Всего | 7 |  |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | Ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- механизированная, ручная расчистка просеки (площадей), расширение просеки, вырубка деревьев, валка деревьев, расчистка площадей от кустарника) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

-ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

8.7. Высвобождаемых после демонтажа материалов и оборудования нет.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 9).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.1. ВЛ-35 кВ Корсаковка-Покровка инв. № PR0005816- на 1 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.2. ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Новокачаловка инв. № PR0005800 на 1 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.3. ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Ильинка «Комиссарово» инв. № PR0005598 на 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.4. ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС Жариково «Рубиновка» инв. № PR0005966 на 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.5. ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Жариково «Духовское» инв. № PR0005775 на 1 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.6. ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Новогеоргиевка инв. № PR0005691 на 2 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.7. ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Ивановка инв. № PR0006124 на 1 л. в 1 экз.

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт № 1.8. ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ивановка инв. № PR0005717 на 1 л. в 1 экз.

- Справка по выполнению физических объемов, выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности – 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.