ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ЗАКУПКУ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 110кВ.

- Перечень, характеристики закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатели элегазовые баковые 110кВ на ПС 110 кВ АК, согласно Приложению №1.1 | шт. | 2 |
| 2 | Шеф-монтажные работы | Усл. ед. | 2 |
| Отгрузочные реквизиты: Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»; Станция назначения: Хабаровск-2, ДВЖД; Код станции: 970001; Код предприятия: 9531; ОКПО 98097847 |  |  |  |

- Требования к условиям поставки и оплаты оборудования

  - Срок поставки: в течение 180 дней с момента заключения договора поставки.

  - Условия оплаты указаны в проекте договора.

  - Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

  - Предусмотреть выполнение шеф – монтажных работ предприятием изготовителем на объекте. Участник должен предусмотреть Стоимость шеф – монтажных работ в форме коммерческого предложения - выделить отдельной строкой.

- Требования к гарантии

  - Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки.

  - Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

  - Участник должен в форме Технического предложения, приведенного в Документации о закупке отразить указанные в п. 3.1 и п. 3.2. Технических требований гарантийные обязательства.

- Требования к предлагаемому оборудованию

  - Оборудование должно быть новым 4 квартал 2020 г. - 2021 г. выпуска, серийного производства, ранее не используемым и соответствовать техническим требованиям,

## ГОСТ, ПУЭ, ТУ руководствам (инструкциям) по эксплуатации завода-изготовителя, техническому описанию, а также техническим требованиям, указанным в Приложениях №1.1. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

- Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

  - Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих безопасность оборудования.

    - В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

-  Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Выключатели должны иметь действующую декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96.

    - В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копии декларации о соответствии

5.1.3. Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184)

5.1.4. Декларация о соответствии, должна иметь статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

.

  - Требования к наличию и предоставлению документов, подтверждающих конструктив оборудования.

В составе заявки Участник должен предоставить:

    - Заполненные опросные листы на предлагаемое оборудование в формате Приложения №1.1.

    - Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки Участник должен представить руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования.

  - Требования к оформлению документов заявки

    - Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик вправе отклонить такую заявку Участника.

    - Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик вправе отклонить такую заявку Участника.

5.3.3. Участник должен в форме коммерческого предложения приведённого в Документации о закупке указать Производителя предлагаемого оборудования, в форме технического предложения, приведенного в Документации о закупке представить технические характеристики предлагаемого оборудования согласно Приложению №1.1 техническое описание конструктивного исполнения, чертежи с габаритными и установочными размерами.

  - Требования к оформлению документов заявки, в случае предложения Участниками эквивалента

    - Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технического предложения подробного технического описания эквивалентов оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

    - Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в конкурсной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах, являющихся приложениями к данным техническим требованиям на проведение закупки.

    - Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в Приложении №1.1.

- Требования к участнику закупочной процедуры признанным победителем

  - Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

    - Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

  - В случае не предоставления документов, указанных в разделе п.6.1 настоящих технических требований Участник признаётся уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями пункта 5.3 документации о закупке.

Приложение №1.1 – ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА НА ПОСТАВКУ ЭЛЕГАЗОВЫХ БАКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА ПС 110 кВ АК