ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий на подготовку документации по планировке территории в виде проекта планировки территории и проекта межевания территории линейного объекта местного значения по титулу: Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки.

1. Заказчик

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»).

2. Основание для выполнения работ

Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019-2023 года.

3. Наименование объекта: Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки.

4. Описание объекта планируемого размещения капитального строительства:

Линейный объект местного значения: «Реконструкция ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки.

Вид исполнения выносимой линии электропередач – кабельный;

Планируемое строительство – КЛ 110 кВ от ПС Улисс до ПС Патрокл (оп.№21) ориентировочно 2600 м, в соответствии с прилагаемой схемой трассы п. 10

5. Сведения об объекте инженерных изысканий: С целью выноса ВЛ 110 «ВТЭЦ-2 – Загородная-Улисс-Голдобин» со строительством участка КЛ 110 кВ и выносом ЛЭП с территории жилищной и ритуальной застройки (морское кладбище) осуществляется строительство участка КЛ 110 кВ 2,6 км от ПС Улисс до ПС Патрокл (оп.№21).

6. Виды инженерных изысканий: инженерно-геодезические изыскания.

7. Основные требования к результатам инженерные изысканий

7.1. Запросить материалы инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности Владивостокского городского округа, а также в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

7.2. Подготовить Программу инженерных изысканий, устанавливающую состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и метод их выполнения. Представить Программу инженерных изысканий заказчику для утверждения, в срок, указанный в пункте 7.8 настоящего Задания.

7.3. На основе материалов, полученных в соответствии с п. 7.1. настоящего Задания выполнить инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории в виде инженерно-геодезических изысканий.

7.4. В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий, создание и обновление инженерно-топографических планов в цифровой форме, с проведением съемки подземных коммуникаций и сооружений, выполнить в масштабе:

- для полосы трассы проектируемого линейного объекта на незастроенной территории 1:2 000;

- для полосы трассы проектируемого линейного объекта на застроенной территории 1:500;

7.5 Представить материалы и результаты инженерных изысканий в муниципальные и федеральные органы с целью их размещения в информационных системах, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 (пункт 8.3. настоящего Задания), а Заказчику предъявить информацию о их представлении.

7.6 Материалы и результаты инженерных изысканий должны быть оформлены в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной и растровой модели.

- информация в текстовой форме - в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF.

- информация в растровой модели - в форматах TIFF, JPEG и PDF.

- информация в векторной модели - в обменных форматах GML и SHP, Autocad (*.DWG).

Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в системе координат МСК28, WGS84.

7.7. На основании выполненных изысканий обеспечивается разработка и утверждение документации по планировке территории.

7.8. Общий срок выполнения работ – 45 календарных дней с момента заключения договора подряда на выполнение работ, в том числе:

- предоставление, для утверждения Заказчиком, Программы инженерных изысканий – не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора.

8. Границы территорий проведения инженерных изысканий:

Граница территории проведения инженерных изысканий - территория, подлежащая изысканиям, устанавливается размером 5 метров в обе стороны от оси проектируемой КЛ 110 кВ по всей протяженности (ориентировочно 2600 м). Площадь изысканий составляет ориентировочно 2,6 га.

Территориально проектируемая кабельная линия проходит в кадастровых кварталах 25:28:030012, 25:28:030013, 25:28:030014, 25:28:030015.  Адресная привязка строительства кабельной линии  от ПС 110/6 Улисс в районе ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а стр. 8 до пересечения с ул. Коммунаров в районе домов № 23 и                № 25 с последующим выходом на ул. Можайскую в районе дома по ул. Патрокл, 4 до ПС 220/110/10 Патрокл (оп. №21).

9. Основная правовая, нормативная и методическая база:

9.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

9.2. Земельный кодекс Российской Федерации;

9.3. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 N 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20»;

9.4. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 N 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления»;

9.5. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории»;

9.6. СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

9.7. СП 11-104-97 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

9.8. Действующие технические регламенты, санитарные правила и нормы, строительные нормы и правила, иные нормативные документы.

10. Исходные данные

Схема расположения проектируемого участка кабельной линии 110 кВ от ПС 110/6 кВ Улисс до ПС 220/110/10 кВ Патрокл на 1 л.

- 11. Требования к Участнику: Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям:

11.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) кадастрового инженера, в области инженерных изысканий и зарегистрированном в установленном порядке в любом субъекте РФ. Для выполнения инженерных изысканий может  привлекать на субподряде специалистов, которые также должны являться членом саморегулируемой организации (СРО) (если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ).

11.2. СРО, в которой состоит Участник, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Проектировщик по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

11.3. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда определяется стоимостью проектных и изыскательских работ по договору и не учитывает стоимость товара, оборудования, поставка которого планируется в рамках договора.

11.4. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств определяется наличием оплаченного взноса исходя из общей стоимости договора.

11.5. В составе заявки Участник должен предоставить заверенную копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г № 58, содержащей сведения:

11.5.1. о наличии у Участника, являющегося членом саморегулируемой организации, права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, по договору о выполнении инженерных изысканий, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим       в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение                     на использование земель или земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее по тексту - договор подряда на выполнение инженерных изысканий), по договору о подготовке проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее по тексту - договор подряда на подготовку проектной документации), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров;

11.5.2. об уровне ответственности Участника - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, по договору подряда на подготовку проектной документации, 
в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствующий стоимости планируемых работ по настоящей закупке, учитывая ценовое предложение Участника;

11.5.3. об уровне ответственности Участника - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Приложение: Схема расположения проектируемого участка кабельной линии 110 кВ от ПС 110/6 кВ Улисс до ПС 220/110/10 кВ Патрокл на 1 л.