Приложение 2

к приказу от 06.03.2019 № 80

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора- главный инженер Филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» ______________ Е.Г. Белослудцев «____» _____________ 2021 г. |
| --- | --- |

Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

СП Нерюнгринский РЭС

Объект ПС 35 кВ ХПВ

Ведомость объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 35 кВ ХПВ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: Техническое перевооружение

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер YA |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разработать проект для монтажа устройств дуговой защиты «ЛАЙМ» | шт | 1 |  |
|  | Установка устройства дуговой защиты «ЛАЙМ» | компл | 2 |  |
|  | Установка микропроцессорного терминала | шт | 3 |  |
|  | Установка блока питания | шт | 2 |  |
|  | Установка волоконно-оптических датчиков | шт | 81 |  |
|  | Установка реле максимального тока | шт | 4 |  |
|  | Установка реле напряжения | шт | 2 |  |
|  | Установка промежуточного реле | шт | 31 |  |
|  | Установка указательного реле | шт | 4 |  |
|  | Установка режимной накладки | шт | 4 |  |
|  | Установка переключателя | шт | 27 |  |
|  | Установка кнопки сброса | шт | 27 |  |
|  | Установка автоматического выключателя | шт | 32 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля | м | 200 |  |
|  | Монтаж вторичных цепей устройств дуговой защиты | м | 1300 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | шт | 2000 |  |
|  | Наладка устройств дуговой защиты с волоконно-оптическими датчиками | шт | 27 |  |
|  | Наладка микропроцессорного терминала | шт | 3 |  |
|  | Наладка блока питания | шт | 2 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Устройство дуговой защиты «ЛАЙМ» | комплект | 2 | передается подрядчику по акту передачи |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 2А характеристика С | шт | 32 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. В процессе разработки проекта необходимо уточнить количество и тип (марку) приобретаемых материалов Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать всем необходимым ГОСТ, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества. |
|  | Контакт состояния КС47 для автоматического выключателя ВА47-29 | шт | 64 |  |
|  | Реле промежуточное РП-23 УХЛ4-220В | шт | 4 |  |
|  | Реле максимального тока типа РСТ-40М-6-1-УХЛ4 | шт | 6 |  |
|  | Реле промежуточное типа R4N-2014-23-1220-WLTD «Relpol» с контактной колодкой | шт | 4 |  |
|  | Реле РНС-53-60.1-1-УХЛ4 | шт | 2 |  |
|  | Реле указательное РЭУ-11-12-1-40-У3, 220 В перем. | шт | 4 |  |
|  | Переключатель кулачковый, Iн=10 А, CS10-02.003.FU9.08 | шт | 30 |  |
|  | Накладка НКР-3 | шт | 4 |  |
|  | Светосигнальная арматура СКЛ 11А-Б-2-220 | шт | 25 |  |
|  | Клеммы с ножевыми размыкателями USST 4-MT (PHOENIX CONTACT) с принадлежностями: (код заказа 3070300) | шт | 300 |  |
|  | - Концевая крышка D-USST 4-MT (код заказа 3070304) | шт | 30 |  |
|  | - Разделительная пластина TPNS-UK (код заказа 0706647) | шт | 60 |  |
|  | - Концевой стопор CLIPFIX 35 (код заказа 3022218) | шт | 60 |  |
|  | - Маркировка для клеммных модулей UC-TM 6 (код заказа 0818085) | шт | 30 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 4×1,5 мм2 (ГОСТ) | м | 200 |  |
|  | Провод ПуГВ 1×2,5 мм2 белый (ГОСТ) | м | 100 |  |
|  | Провод ПуГВ 1×1,5 мм2 белый (ГОСТ) | м | 1200 |  |
|  | Труба ПВХ гибкая армированная DKC внутренний диаметр 14 мм | м | 250 |  |
|  | ПВХ трубка LM-TU436L Белая - диаметр 3,6 мм | м | 50 |  |
|  | Красящая лента LM-IR300B (черная, 50 м, 5 шт в упаковке) для принтера Letаtwin LM | уп | 1 |  |
|  | DIN-рейка с перфорацией NS 35/7,5 PERF 2000MM (код заказа 0801733) | шт | 5 |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (металл) IEK | шт | 180 |  |
|  | Комплект крепежа (винт М5×16 мм, гайка, шайба) | шт | 100 |  |
|  | Саморезы 4,2×20 | шт | 200 |  |
|  | Наконечник НКИ-1,5-4 (КВТ) | шт | 100 |  |
|  | Наконечник НКИ-2,5-4 (КВТ) | шт | 100 |  |
|  | Наконечник НШВИ-1,5-12 (КВТ) | шт | 1000 |  |
|  | Наконечник НШВИ-2,5-12 (КВТ) | шт | 200 |  |
|  | Площадка 30×30 под хомуты самоклеющаяся, (упаковка 100 шт) | уп. | 7 |  |
|  | Стяжка нейлоновая КСС «NORD» 3×200 мм (КВТ) | уп. | 7 |  |
| Транспортировка |  |  |  |  |
| 1 | От РПБ-3 до ПС 35 кВ ХПВ и обратно | км | 108 |  |

Председатель комиссии:

Начальник Нерюнгринского РЭС						В.Н. Кобзев

Члены комиссии:

Ст. мастер группы РЗА НРЭС						С.Н. Бадика

Начальник группы ПС НРЭС						С.Ю. Золотухин

Согласовано:

Зам. главного инженера по ЭиР						А.П. Вахрин

Зам. главного инженера по УС						Н.В. Халилов

Начальник СТЭ								А.А. Варакосов

Начальник СРЗАИ								Д.П. Ярков