| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП ЦЭС: | - ОМТС |
| - Объект: | - Инв. №НВ008086 Склад УФЗ – 1 |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Техническое помещение АХО (на территории склада ОМТС), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по капитальному ремонту подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие огнезащитной обработки на металлических конструкциях | м2 | 103 | Огнезащитное покрытие металлических конструкций: металлические косоуры лестницы с деревянными ступенями, на второй этаж технического помещения (Краска однокомпонентная гомогенизированная вспучивающегося типа на водной латексной основе, предназначенная для огнезащитного покрытия металлоконструкций ТУ 2316-001-88817714-2009) |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  |  | км | 0 |  |