## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4КВ СТ.ВАРВАРОВКА L=14.2КМ PR0010262
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.58.
Комиссия провела обследованиеВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5030, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5031, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 от КТП 5032, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5033, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5034 с.Староварваровка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 39 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№1-14, 22-43 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5030, пр. оп.№12-25, 27-62 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5031, пр. оп.№1-17 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№3-16 Ф-2, пр. оп.№1-12 Ф-3, пр. оп.№1-15 Ф-4 от КТП 5032, пр. оп.№1-28 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5033,пр. оп.№2-50 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5034)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 56 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№1-14, 22-43 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5030, пр. оп.№12-25, 27-62 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5031, пр. оп.№1-17 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№3-16 Ф-2, пр. оп.№1-12 Ф-3, пр. оп.№1-15 Ф-4 от КТП 5032, пр. оп.№1-28 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5033,пр. оп.№2-50 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5034)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5030, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5031, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 от КТП 5032, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5033, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5034 с.Староварваровка | км. | 20 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 12
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 31.9