## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0,4КВ КТПА-100 ТИХОРЕЧЬЕ L=3.1 1005082
Инв. № PR0010158
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.59.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5089, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5090, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5098 с.Тихоречное, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 23 | Обрезка крон деревьев (пр.оп.№1-18 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№1-21 Ф-2 от КТП 5089, пр.оп.№1-45 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5090, пр.оп.№2-33 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5098)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 46 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. пр.оп.№1-18 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№1-21 Ф-2 от КТП 5089, пр.оп.№1-45 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5090, пр.оп.№2-33 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5098)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5089, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5090, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5098 с.Тихоречное | км. | 60 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 5.11
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 25.3
Примечание
1