## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4КВ ТП 15 БЫТ ГРОДЕКОВО L=4.6КМ 1005046 PR0010267
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.48.
Комиссия провела обследованиеВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5014, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5015, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5135 с.Гродеково, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 20 | Обрезка крон деревьев (ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5014, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5015, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5135)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 42 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5014, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5015, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5135)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5014, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5015, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5135 с.Гродеково | км. | 24 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 23
Примечание
1