## ВЛ-0,4 Чернышевка
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект: ВЛ 0,4КВ КТПА-160 "БАЗА" с.ЧЕРНЫШЕВКА L=1 1005095 PR0010200
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.57.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-3 от КТП 5079, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5093, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5077, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5091, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5092, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5078, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5075, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5054, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5067, ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5164, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5052 с.Чернышевка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 75 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№1-41 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-54 Ф-3 от КТП 5079, пр. оп.№1-46 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5093, пр.оп.№1-4 ВЛ-0,4 Ф-1,пр. оп.№15-22, 23-35 Ф-2, пр. оп.№6-23 Ф-3 от КТП 5077, пр. оп.№1-15 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-25 Ф-2, пр. оп.№1-36 Ф-3 от КТП 5091, пр. оп.№ 1-43 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-35 Ф-2 от КТП 5092, пр. оп.№ 1-38 ВЛ-0,4 Ф-1,пр. оп.№1-60 Ф-2 от КТП 5078, пр.оп.№ 17-39 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№11-33 Ф-2, пр. оп.№1-5 Ф-3 от КТП 5075, пр. оп.№5-55 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5054, пр. оп.№4-11 ВЛ-0,4 Ф-1,пр. оп.№14-33 Ф-2 от КТП 5067, пр. оп.№6-59 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5164, пр. оп.№2-35 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5052)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 130 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№1-41 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-54 Ф-3 от КТП 5079, пр. оп.№1-46 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5093, пр.оп.№1-4 ВЛ-0,4 Ф-1,пр. оп.№15-22, 23-35 Ф-2, пр. оп.№6-23 Ф-3 от КТП 5077, пр. оп.№1-15 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-25 Ф-2, пр. оп.№1-36 Ф-3 от КТП 5091, пр. оп.№ 1-43 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-35 Ф-2 от КТП 5092, пр. оп.№ 1-38 ВЛ-0,4 Ф-1,пр. оп.№1-60 Ф-2 от КТП 5078, пр.оп.№ 17-39 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№11-33 Ф-2, пр. оп.№1-5 Ф-3 от КТП 5075, пр. оп.№5-55 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5054, пр. оп.№4-11 ВЛ-0,4 Ф-1,пр. оп.№14-33 Ф-2 от КТП 5067, пр. оп.№6-59 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5164, пр. оп.№2-35 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5052)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-3 от КТП 5079, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5093, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5077, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5091, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5092, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5078, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5075, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5054, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5067, ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5164, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5052 с.Чернышевка | км. | 46 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 15
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 72.5
Примечание
1