## ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -PR0010332 ВЛ 10 кВ Ф-16 "Каменка"
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.56.
Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-16 "Каменка", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расширение просеки
1 | Ширина просеки не соответствует нормативным значениям | га | 2.562 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с помощью бензопилы со складированием порубочных остатков в кучи, поросль густая, пролеты №№ 5-7, 28-29, 45-46, 57-62, 62/3-62/4, 66-70, 72-73, 76/15-76/15/1, 76/4/9-76/4/10, 88-91, 78-81, 91/50-91/55, 102-105, 116-119, 121-137, 160-164, 166-170, 171-172, 237-239.
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - ВЛ 10 кВ Ф-16 "Каменка" | км | 12 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 1.28
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Расширение просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).