## Пшеницено
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ВЛ-0,4кВ с.Пшеницино инв.№ PR0010246
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.44.
Комиссия провела обследование Ф-1 «Почтовый»,Ф-2 «Рабочая» ,Ф-3 «Колхозная» от КТПА-3036 «Быт» , Ф-1 «Лесхоз»,Ф-2 «Первомайская» от КТПА-3037 «Майка» вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,1-0,5 м, | шт | 270 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм с вывозкой порубочных остатков (Почтовый пр. 2-4, 4-4/1, 5-5/6. Ул. Колхозная пр. 8-16, 8-8/1, 7/3-7/10, Ул. Рабочая пр. 3/7А-3/7А/1, 3/6А-3/6А1, 3/5А-3/5А/1, 3/4А-3/4А1, 3/2А-3/2А1, 2-2/1, 3-3/1Б, 4-16/5, 3/7А-4/10, 16/2-16/2/1, 16/4-16/4/1, 16/5-16/5/1, 16/7-16/7/1 Ул. Советская пр. 17-23, 21-21/1, 22-22/1 Ул. Лесная пр. 3/2-3/8, 3/2-3/2/1, Ул. Колхозная пр. 6/1-6/1/1, 6/1-6/13, 6-21,8-8/1, Ул. Первомайская Ф-1 пр. 14-14/1, 1/1-1/11, Ул. Первомайская Ф-2 пр.1-32, 2-2/1, 18-18/1)
2 | Деревья в ОЗ ВЛ-0,4кВ угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 97 | Валка деревьев, диаметр стволов: до 20 см, разделка древесины с вывозкой порубочных остатков. (Почтовый пр. 2-4, 4-4/1, 5-5/6. Ул. Колхозная пр. 8-16, 8-8/1, 7/3-7/10, Ул. Рабочая пр. 3/7А-3/7А/1, 3/6А-3/6А1, 3/5А-3/5А/1, 3/4А-3/4А1, 3/2А-3/2А1, 2-2/1, 3-3/1Б, 4-16/5, 3/7А-4/10, 16/2-16/2/1, 16/4-16/4/1, 16/5-16/5/1, 16/7-16/7/1 Ул. Советская пр. 17-23, 21-21/1, 22-22/1 Ул. Лесная пр. 3/2-3/8, 3/2-3/2/1, Ул. Колхозная пр. 6/1-6/1/1, 6/1-6/13, 6-21,8-8/1, Ул. Первомайская Ф-1 пр. 14-14/1, 1/1-1/11, Ул. Первомайская Ф-2 пр.1-32, 2-2/1, 18-18/1)
Материалы:
1
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - с.Чугуевка | км | 50 | Проезд в одну сторону
2 | Вывоз порубочных остатков | км | 15
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 75.5
Примечание
1