## ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -PR0010335 ВЛ 10 кВ Ф-1 "Лесогорье"
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.55.
Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-1 "Лесогорье", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расширение просеки
1 | Ширина просеки не соответствует нормативным значениям | га | 1.292 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с помощью бензопилы со складированием порубочных остатков в кучи, поросль густая, пролеты №№ 120-140, 153-168, 199-217, 234-242, 252-281
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - ВЛ 10 кВ Ф-1 "Лесогорье" | км | 100 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 0.65
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Расширение просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).