## Чугуевка
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -ВЛ-0.4КВ С.ЧУГУЕВКА L=158.85КМ инв.№ PR0010259
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4.45.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4кВ Ф-5 «Еловая», ,Ф-2 «Советская» от КТПН-3042 «СХТ» 400 кВА,Ф-2 «Кустарная»,Ф-3 «Быт» от КТПА-3043 «А\школа», Ф-1 «Восточная» от КТПА-3168 «Быт» 100 кВА,Ф-1 «Арсеньева», Ф-2 «Кустарная», Ф-1 «Шевченко» от КТПН-3183 «ЦИП» 630 кВА,Ф-1 «Арсеньева», Ф-2 «Кустарная»КТПА-3035 «Кустарная»,Ф-3 «Львовская» ,Ф-4 «Лазо» от КТПН-3050 «Сплавная»,Ф-1 «Быт» от КТПА-3075 «С\Энерго»,Ф-1 «Лапика» ,Ф-2 «Октября»,Ф-3 «Сибирская» от КТПА-3051 «Быт», вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,1-0,5 м, | шт | 489 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм с вывозкой порубочных остатков (Ул. Еловая пр. 4-4/1, 4/1-4/6/2, 4/6/2-4/6/2/1 У л. Кустарная пр. 7/2-7, 6-11/1 , Ул. Северная пр. 4/6-4/10, Ул. Садовая пр. 5-6, 4/3А-4/7А, 4/3А-4/3А/1, 4/1-4/1А-4/3А, 4/2А-4/2А1, Ул. Советская пр. 17-29-29/1, 25-25/1, 24-24/1, 24-24/1А, 22-22/1, 12-12/1-12/3, 7-7/1-7/5, 7/1-7/1/1-7/1/4, 7/1/3-7/1/3/1, Ул. Кустарная Ф-2 пр. 5-5/2, 7/1-7/4, 3-14, ул. 50 лет Октября пр. 3-3/5А-3/5А/1, 3/5А-3/6А, Ул. 50 лет Октября Ф-3 пр. 2-2/6-2/6/2, 2-16, Ул. Терешкова пр. 2/6-2/8-2/8/1, 2/8-2/10, Ул. Приморская пр. 1-9, Ул. 2-я Набережная пр. 12-20, 12-12/3, Ул. Восточная пр. 12/3-12/5, 12/4-12/9, Пер. Кустарный пр. 1-9, Ул. Арсеньева пр. 9-18,Ул. Шевченко пр. 1-4, Ул. Молодежная, Ул. 1-я Набережная пр. 7-4-4/1, Ул. Львовская Ф-3 пр. 3/1/1-3/1/6, Ул. Школьная пр. 3-3/9, 9-9/1, 10-10/1, 10-13, 13-13/1, 14,14/1, 15-15/1, Ул. Лазо пр. 6-6/1, 10-10/5, 8-8/2, 8-9-9/1-9/2, 9-17-17/1-17/2, Ул. Молодежная Ф-5 пр. 9-13, 9-9/1А, 9-9/3, 10-10/1, 13-13/1 Ул. 1-ая Набережная пр. 5-5/2, 7-7/2, Ул. Лазо пр. 2-4-4/1, 4-7-7/1А, Ул. Лапика Ф-1 пр. 8-17, 8-8/6, 9-9/4, 8-8/5А, Ул. Октября пр. 1-5-5/1, Ул. Кубанская пр. 15-15/1, Ул. Октября Ф-2 пр. 1-9-9/1-9/1/1, 9/1-9/6, 9/3-9/3/3, Ул. Кубанская пр. 9-22, 22-22/1, 20-20/1, 19-19/1, 17-17/1, 15-15/1, 14-14/1, 13-13/1, 12/12/1, Ул. Новая пр. 7/6-7/6/3, Ул. Партизанская пр. 7/1-7/7, Ул. Сибирская пр. 7-7/9, 7-8-8/4А, 8/4А-8/5А, 8/2А-8/2А/1, 8-8/8, Ул. Кошевого пр. 11-11/6, 11-116А, 12-19, 12-12/4)
2 | Деревья в ОЗ ВЛ-0,4кВ угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 161 | Валка деревьев, диаметр стволов: до 20 см, разделка древесины с вывозкой порубочных остатков. (Ул. Еловая пр. 4-4/1, 4/1-4/6/2, 4/6/2-4/6/2/1 У л. Кустарная пр. 7/2-7, 6-11/1 , Ул. Северная пр. 4/6-4/10, Ул. Садовая пр. 5-6, 4/3А-4/7А, 4/3А-4/3А/1, 4/1-4/1А-4/3А, 4/2А-4/2А1, Ул. Советская пр. 17-29-29/1, 25-25/1, 24-24/1, 24-24/1А, 22-22/1, 12-12/1-12/3, 7-7/1-7/5, 7/1-7/1/1-7/1/4, 7/1/3-7/1/3/1, Ул. Кустарная Ф-2 пр. 5-5/2, 7/1-7/4, 3-14, ул. 50 лет Октября пр. 3-3/5А-3/5А/1, 3/5А-3/6А, Ул. 50 лет Октября Ф-3 пр. 2-2/6-2/6/2, 2-16, Ул. Терешкова пр. 2/6-2/8-2/8/1, 2/8-2/10, Ул. Приморская пр. 1-9, Ул. 2-я Набережная пр. 12-20, 12-12/3, Ул. Восточная пр. 12/3-12/5, 12/4-12/9, Пер. Кустарный пр. 1-9, Ул. Арсеньева пр. 9-18,Ул. Шевченко пр. 1-4, Ул. Молодежная, Ул. 1-я Набережная пр. 7-4-4/1, Ул. Львовская Ф-3 пр. 3/1/1-3/1/6, Ул. Школьная пр. 3-3/9, 9-9/1, 10-10/1, 10-13, 13-13/1, 14,14/1, 15-15/1, Ул. Лазо пр. 6-6/1, 10-10/5, 8-8/2, 8-9-9/1-9/2, 9-17-17/1-17/2, Ул. Молодежная Ф-5 пр. 9-13, 9-9/1А, 9-9/3, 10-10/1, 13-13/1 Ул. 1-ая Набережная пр. 5-5/2, 7-7/2, Ул. Лазо пр. 2-4-4/1, 4-7-7/1А, Ул. Лапика Ф-1 пр. 8-17, 8-8/6, 9-9/4, 8-8/5А, Ул. Октября пр. 1-5-5/1, Ул. Кубанская пр. 15-15/1, Ул. Октября Ф-2 пр. 1-9-9/1-9/1/1, 9/1-9/6, 9/3-9/3/3, Ул. Кубанская пр. 9-22, 22-22/1, 20-20/1, 19-19/1, 17-17/1, 15-15/1, 14-14/1, 13-13/1, 12/12/1, Ул. Новая пр. 7/6-7/6/3, Ул. Партизанская пр. 7/1-7/7, Ул. Сибирская пр. 7-7/9, 7-8-8/4А, 8/4А-8/5А, 8/2А-8/2А/1, 8-8/8, Ул. Кошевого пр. 11-11/6, 11-116А, 12-19, 12-12/4)
Материалы:
1
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - с.Чугуевка | км | 50 | Проезд в одну сторону
2 | Вывоз порубочных остатков | км | 13
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 129.4
Примечание
1