## ВЛ-0,4 Рисовое
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -ВЛ-0.4КВ КТПА-400 С.РИСОВОЕ L=0.5 1005088 Инв. № - PR0010207
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.56.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5081 с.Рисовое, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 18 | Обрезка крон деревьев (пр.оп.№1-15 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5081)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 15 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. ((пр.оп.№1-15 ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5081)
Материалы
1 | Кронштейн анкерный для магистрали СА 2000.1 | шт | 4
2 | Круг стальной д-16 мм ст3сп-пс, длина не менее 9 м, | т | 0.04
3 | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-9 | шт | 4
4 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х50 | км | 0.05
5 | Проволока стальная катанная д-6,5 мм ст3сп, ТУ 14- | т | 0.015
6 | Хомут Х-1 | шт | 4
20 |  | шт | 4
21 |  | шт | 4
22 |  | шт | 6
23 |  | шт | 15
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС -ВЛ-0,4 Ф-3 от КТП 5081 с.Рисовое | км | 48 | Проезд в одну сторону
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 0.51
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 9.3
Примечание
1