## ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -PR0010331 ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.58.
Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-10 "ПМК-2", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расширение просеки
1 | Ширина просеки не соответствует нормативным значениям | га | 2.646 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную с помощью бензопилы со складированием порубочных остатков в кучи, поросль густая, пролеты №№ 3-5, 5/1/2-5/1/8, 16-18, 26/1-26/2, 28-31, 31/6-31/7, 36-40, 40-40/1, 40/3-40/4, 41-42, 54-60, 72-72/3, 72-73, 82-84, 84-84/1, 84-85, 161-164, 169-170, 192-196, 214-215, 217-225, 227-232, 236-237,322-325, 328-329.
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База ЧРЭС - ВЛ 10 кВ Ф-10 "ПМК-2" | км | 30 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 1.3
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Расширение просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).