## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4 КТПА-160 БЫТ Н-ТРОИЦКОЕ L=3.66 1005077 PR0010175
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.54.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5187 с.Новотроицкое, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 41 | Обрезка крон деревьев (пр.оп.№8-81 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№9-27 Ф-2 от КТП 5187)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 58 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр.оп.№8-81 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№9-27 Ф-2 от КТП 5187)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5187 с.Новотоицкое | км. | 46 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 3.36
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 14
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 33.1
Примечание
1