## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4КВ КТПН-250 С.Н.ПОКРОВКА L=2.4 1005019 PR0010209
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.53.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5129, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5128, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5087 с.Новопокровка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 26 | Обрезка крон деревьев (пр.оп.№4-14 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№5-9, 13-23 Ф-2, пр.оп.№2-28 Ф-3 от КТП 5129, пр.оп.№1-27 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№6-16 Ф-2 от КТП 5128, пр.оп.№1-11,1-1/12,2-2/8 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5087)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 36 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр.оп.№4-14 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№5-9, 13-23 Ф-2, пр.оп.№2-28 Ф-3 от КТП 5129, пр.оп.№1-27 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№6-16 Ф-2 от КТП 5128, пр.оп.№1-11,1-1/12,2-2/8 ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5087)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5129, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5128, ВЛ-0,4 Ф-1 от КТП 5087 с.Новопокровка | км. | 53 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 11
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 20.6
Примечание
1