## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект: ВЛ-0.4КВ С.МУРАВЕЙКА L=4.8КМ PR0010237
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.51.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5020, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5021, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5019 с.Муравейка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 32 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№1-31 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№1-34 Ф-2,пр.оп.№2-82 Ф-3 от КТП 5020, пр.оп.№10-21 ВЛ-0,4 Ф-1,пр.оп.№6-21 Ф-2 от КТП 5021, пр.оп.№3-26 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№2-13 Ф-2 от КТП 5019)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 76 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№1-31 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№1-34 Ф-2,пр.оп.№2-82 Ф-3 от КТП 5020, пр.оп.№10-21 ВЛ-0,4 Ф-1,пр.оп.№6-21 Ф-2 от КТП 5021, пр.оп.№3-26 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№2-13 Ф-2 от КТП 5019)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5020, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5021, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5019 с.Муравейка | км. | 35 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 4.8
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 8
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 41.2
Примечание
1