## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4 С.ВИНОГРАДОВКА L=9.47 КМ PR0010177
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.47.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 от КТП 5037, ВЛ-0,4 Ф-4, Ф-5 от КТП 5026, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-3 от КТП 5141 с.Виноградовка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 28 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№1-8 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-28 Ф-2, пр. оп.№1-15 Ф-3, пр. оп.№1-9 Ф-4 от КТП 5037, пр. оп.№2-9 ВЛ-0,4 Ф-4, пр. оп.№6-21 Ф-5 от КТП 5026, пр. оп.№5-23 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№2-42 Ф-3 от КТП 5141)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 15 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№1-8 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-28 Ф-2, пр. оп.№1-15 Ф-3, пр. оп.№1-9 Ф-4 от КТП 5037, пр. оп.№2-9 ВЛ-0,4 Ф-4, пр. оп.№6-21 Ф-5 от КТП 5026, пр. оп.№5-23 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№2-42 Ф-3 от КТП 5141)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4 от КТП 5037, ВЛ-0,4 Ф-4, Ф-5 от КТП 5026, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-3 от КТП 5141 с.Виноградовка | км. | 36 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 8
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 10.3
Примечание
1