## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4КВ L=1.2 С.ПУХОВО PR0010180
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.55.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5071, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5047, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5170, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5073 с.Пухово, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 42 | Обрезка крон деревьев (пр.оп.№1-11 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№1-17 Ф-2 от КТП 5071, пр.оп.№1-47 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп№2-24 Ф-2, пр.оп.№6-20 Ф-3 от КТП 5047, пр.оп.№1-47 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№3-46 Ф-2 от КТП 5170, пр. оп.№5-28 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№19-41 Ф-2 от КТП 5073)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 74 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр.оп.№1-11 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№1-17 Ф-2 от КТП 5071, пр.оп.№1-47 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп№2-24 Ф-2, пр.оп.№6-20 Ф-3 от КТП 5047, пр.оп.№1-47 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№3-46 Ф-2 от КТП 5170, пр. оп.№5-28 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№19-41 Ф-2 от КТП 5073)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5071, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2, Ф-3 от КТП 5047, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5170, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5073 с.Пухово | км. | 42 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 11
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 41.2
Примечание
1