## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5167 "ЛЗП-3" Ф-4 "Лесобиржа" L=410 м, п. ЛЗП-3 PR0029321
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.46-1
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5153 п.Веселый, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 10 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№1-39 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-54 Ф-2 от КТП 5153)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 20 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№1-39 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№1-54 Ф-2 от КТП 5153)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5153 п.Веселый | км. | 80 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 9
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 11
Примечание
1