## ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект -ВЛ 10 Ф-17 "Варваровка" ВЛ-10КВ ЛЗП ВЕСЕЛЫЙ L=20КМ инв.№PR0010313
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3.60.
Комиссия провела обследование ВЛ 10 кВ Ф-17 "Варваровка", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Высота поросли 5-7 м, от отдельных деревьев до провода 1-1,5 м, поросль сплошная густая, диаметр деревьев до 15 см | га | 25 | Чистка просеки густой поросли механизированным способом со сгребанием порубочных остатков в кучи в пр. №№ 53/3-53/7, 147-159, 403-411, 664-724, 735-766, 724-727, 803-857, 864-884
Материалы:
1 | НЕТ
Транспортная схема
1 | База Ан. РЭС - ВЛ 10 кВ Ф-17 "Варваровка" | км | 30 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 12.5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | НЕТ
Примечание
1 | Расчистка просеки - ненаселенная, пересеченная местность. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).