## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4КВ КТПА-160 "МТФ" С.ШЕКЛЯЕВО L=3.4КМ1005028 PR0010199
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.60.
Комиссия провела обследование ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5105 с.Шекляево, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 12 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№3-26 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№4-28 Ф-2 от КТП 5105)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 25 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№3-26 ВЛ-0,4 Ф-1, пр.оп.№4-28 Ф-2 от КТП 5105)
Материалы:
1
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5105 с.Шекляево | км. | 36 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км | 3.4
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 7
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 13.7
Примечание
1