## ВЛ-0,4
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект:ВЛ-0.4КВ ТП-160 МАС-КИЕ С.КОРНИЛОВКА L=6.561005032 PR0010281
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ № 4.50.
Комиссия провела обследованиеВЛ-0,4 Ф-4 от КТП 5103, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5104, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5102 с.Корниловка, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Ветки деревьев приближаются к проводам на недопустимое расстояние (менее 1 метра) | шт. | 26 | Обрезка крон деревьев (пр. оп.№10-21, 24-34, 35-41, 44-54 ВЛ-0,4 Ф-4 от КТП 5103, пр.оп.№7-57 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5104,пр. оп.№4-27 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№3-51 Ф-2 от КТП 5102)
2 | Деревья в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ | шт | 53 | Валка деревьев, угрожающих падением на провода, с разделкой древесины диаметром ствола до 200 мм. Вывозка, порубочных остатков. (пр. оп.№10-21, 24-34, 35-41, 44-54 ВЛ-0,4 Ф-4 от КТП 5103, пр.оп.№7-57 ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5104,пр. оп.№4-27 ВЛ-0,4 Ф-1, пр. оп.№3-51 Ф-2 от КТП 5102)
Материалы:
Транспортная схема
1 | База Анучинского РЭС - ВЛ-0,4 Ф-4 от КТП 5103, ВЛ-0,4 Ф-2 от КТП 5104, ВЛ-0,4 Ф-1, Ф-2 от КТП 5102 с.Корниловка | км. | 35 | Проезд в одну сторону.
2 | Протяжённость ремонтируемого участка | км
3 | Вывоз порубочных остатков | км | 10
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузка разгрузка порубочных остатков | т | 29.1
Примечание
1