Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Приморские электрические сети»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРИМОРСКИЕ ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ремонт ЗиС Хасанского Района Электрических Сетей СП ПЮЭС

для нужд филиала ПЭС

1. Объект ремонта:

1.1. ПС 110/35/6 кВ «Славянка» Инв. № PR0000716 (наименование основных средств ЗДAHИE ПCT CЛABЯH) место расположения п. Славянка, ул. Ленинская, д. 66.

1.2. Помещение для оперативного персонала, совмещенного с гаражом ПС «Барабаш» Инв. № PR0000666 (наименование основных средств PЭП-3 TИПA П.БAPAБAШ) место расположения п. Барабаш, ул. Восточная слобода, д. 7.

1.3. ЗТП-4020 Инв. № PR0002119 (Наименование основных средств ЗТП (ЗАКРЫТАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ) место расположения с. Барабаш (Клуб).

1.4. ЗТП-4081 Инв. № PR0002020 (наименование основных средств TPAHCФOPMATOPHЫE ПУHKTЫ ЗC CЛABЯHCKИЙ П.СЛАВЯНКА), место расположения п. Славянка-2.

1.5. КТП-4041 Инв. № PR0002453 (наименование основных средств ТП-10/0.4 КВ ЭЛ.СН.РЫБАЛКИ С.БЕЗВЕРХОВО) место расположения п. Безверхово.

1.6. КТП-4042 Инв. № PR0002244 (наименование основных средств КТПН С ТРАНСФОРМАТОРОМ 250КВА) место расположения место расположения п. Безверхово.

2. Объем работ:

Ремонт ЗиС полная спецификация работ находится в ведомости дефектов и объемов работ № 9.74, 9.75.1, 9.75.2, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79 (приложение №1, №2, №3, №6, №4, №5).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках филиала ПЭС, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 8 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора, окончание работ – 30.11.2021 г.

5.1. ПС 110/35/6 кВ «Славянка» - май – ноябрь 2021

5.2. Помещение для оперативного персонала, совмещенного с гаражом ПС «Барабаш» май – ноябрь 2021

5.3. ЗТП-4020 - май – июль 2021

5.4. ЗТП-4081 - май – август 2021

5.5. КТП-4041 - май – август 2021

5.6. КТП-4042 - май – август 2021

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ПЮЭС» филиала «Приморские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

-ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, протоколов испытаний огнезащитных покрытий составом с гарантийным сроком эксплуатации не менее 8 лет, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 7).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.74 на ремонт ПС 110/35/6 кВ «Славянка» на 2 л. в 1 экз.;

- Ведомости дефектов и объемов работ № 9.75.1, №9.75.2 на ремонт Помещение для оперативного персонала, совмещенного с гаражом ПС «Барабаш» на 4 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.76 на ремонт ЗТП-4020 на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.78 на ремонт КТП-4041 на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.79 на ремонт КТП-4042 на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ № 9.77 на ремонт ЗТП-4081 на 2 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов, выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности – 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.