Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: КТП-4041 Инв. № PR0002453 (наименование основных средств ТП-10/0.4 КВ ЭЛ.СН.РЫБАЛКИ С.БЕЗВЕРХОВО) место расположения п. Безверхово

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.78.

Комиссия в составе: начальника ХРЭС Гергесов В.И., начальника РЭУ Ковалева В.Ю. старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б., провела обследование объекта КТП-4041 по адресу: п. Безверхово, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,16 | Устройство обрешетки из проф трубы 50х50х2.мм |
| 2 |  | 100 м2 | 0,2 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (0,147т) ГОСТ 24045-94 |
| 3 |  | 100 м2 | 0,04 | Смена обделок из оцинкованной стали ГОСТ 24045-94 |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г.Владивосток– Безверхово | км | 160 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 2 |  |
| Примечание |  |  |  |  |