## ВЛ 35 кВ С55 Гайдамак
Организация - ОАО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Находкинский район электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | BЛ-110 KB ПРОМ-С-55 17.8КМ
Инв. № - | PR0002919
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.40.
Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ "Широкая-ЖБФ", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м), Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода) в пр. оп. №12-13, 13-14, 14-15, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 25-26, 27-28 | га | 2 | Расширение просеки при средней поросли, бензопилой в пр. оп. №12-13, 13-14, 14-15, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 25-26, 27-28
Материалы:
Транспортная схема
2 | ВЛ-110 кВ "Широкая-ЖБФ" - База НРЭС | км | 22
3 | Протяженость ремонтного участка | км | 7.7
Погрузо-разгрузочные работы
т
Примечание
1 | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений