## Лист1
Организация - ОАО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Южные электрические сети"
РЭС - | Находкинский район электрических сетей
Объект - ВЛ 35 кВ "С55-Гайдамак" | BЛ-35 KB НАХОДКА-РЫБНИКИ-1 5.9КМ
Инв. № - | PR0002931
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №2.37
Комиссия провела обследование ВЛ-35 кВ "Находка-Рыбники", вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: капитальному
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
Расчистка просеки
1 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) в пр. оп. № 1-4, 5-9, 10-13, 17-18, 23-24, 25-26 | га | 5.2 | Ручная расчистка средней поросли с применением бензопил пр. оп. № 1-4, 5-9, 11-13, 17-18, 23-24, 25-26
Расширение посеки
2 | Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м) в пр. оп. № 5-6, 13-14, 21-23 | га | 1 | Ручная расчистка просеки бензопилой при средней поросли в пр. оп. № 5-6, 13-14, 21-22
Материалы:
Транспортная схема
6 | ВЛ-35 кВ "Находка-Рыбники"- База НРЭС | км | 10
7 | Протяженость ремонтного участка | км | 5.9
Погрузо-разгрузочные работы
т