Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: ПС 110/10кВ «Новый Мир» Инв. № PR0000748 (наименование основных средств ЗДАНИЕ ОПУ ПС "НОВЫЙ МИР"), место расположения г. Большой Камень, пос. Новый Мир, ул. Юбилейная 12.

**ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №9.72.**

Комиссия составе: заместителя начальника АРЭС Кирилов В.В.начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б. провела обследование здания ПС Новый Мир, следствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Обнаруженные дефекты** | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Наименование работ** |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,345 | Разборка кровли из сэндвич панелей |
| 2 | 100м2 | 0,345 | Устройство обрешетки из профтрубы 70х70х3мм ГОСТ8645-68 |
| 3 |  | 100м2 | 0,35 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из сэндвич панелей серии ЕРS с изоляцией из полистирола б-150мм,5 ребер жесткости оцинкованной листовой сталью б-0,7мм полимерным покрытием, плотность высокая, НГ. Цвет PAL 5003 синий |

Материалы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно | | | | |
| **Транспортная схема** | | | | |
| 1 | г. Артем – ПС Новый Мир | км | 23 |  |
| **Погрузо-разгрузочные работы:** | | | | |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 3 |  |
| Примечание | | | | |
|  |  | | | |