Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-35 ЛУЧ.-ПОЖ.31.245 КМ                           PR0012798

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ1.5.  (подряд)

Комиссия в составе: начальника Пожарского РЭС Долганова О.П., главного инженера Пожарского РЭС Тычинина С.В., мастера по ремонту ВЛ  Пожарского РЭС Черного В.П. провела обследование ВЛ-110 кВ «Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 5-7 м , от отдельных деревьев до проводов 1-1,5 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см, | га | 5,4 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при сред-ней поросли в пролетах №:№ № 83-86,94-98,70/3-70/7 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | База ПУЭС-ВЛ 35 кВ Лучегорск-Игнатьевка-Пожарское | км |  | 2х35 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б) |  |  |  |  |  |  |