Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-10 Рун-Степ-Афан 12.32                     PR0012717

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ  1.11. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Кировского РЭС Рыжего В.М., главного инженера Кировского  РЭС Камболина А.Г, мастера по ремонту ВЛ  Кировского РЭС Лымарь Д.И. провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-8 «Руновка-Степановка», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 5-7 м , от отдельных деревьев до проводов 1-1,5 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см, | га | 7,42 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при сред-ней поросли в пролетах №: № 1-19, 21/7-230/2,45-52, 53-54, 55-56, 59-64, 65-87, 88-90, 115-119, 120-131, 134-146, 163-167, 178-179, 182-183, 192-197, 197-197/2, 197-201, 204-206, 206-210, 210-210/6, 211-214 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | База Кировского участка КРЭС – ВЛ-10кВ "Ф-8 Руновка-Степановка" - База Кировского участка КРЭС | км |  | 58 |  |  |  |
| 3 | Длина ремонтируемого участка | км |  | 3,6 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б) |  |  |  |  |  |  |