Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект  ВЛ-0,4  ПОЖИГА   ДЕР   7.90             PR0012483

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.20. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Дальнереченского РЭС Садовского А.В., главного инженера Дальнереченского  РЭС Кудина  А.В., мастера по ремонту ВЛ  Дальнереченского РЭС Логинова Б.Н. провела обследование ВЛ-0,4 кВ с. «Пожига», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,1-0,5 м, | шт | 5 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм с вывозкой порубоч-ных остатков Ф№2 "Партизанская", от КТП№5091 "Партизанская" пр 1-10 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Лесозаводск-Пожига | км |  | 125 |  |  |  |
| 3 | Вывоз порубочных остатков | км |  | 35км. |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрузка разгрузка порубочных остатков |  | т |  | 0,2 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |