Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-10 Пант.-Ружино 5.5 км    PR0012692

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.10. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Лесозаводского РЭС Телелекова Д.Н., главного инженера Лесозаводского РЭС Лоншакова Р.С., мастера по ремонту ВЛ  Лесозаводского РЭС Сиднина Вл.А. провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-6 «Пантелеймоновка-Ружино», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 5-7 м , от отдельных деревьев до проводов 1-1,5 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см, | га | 8,04 | Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей со сгребанием порубочных остатков в кучи при средней поросли в проле-тах №: 8-17,43-46, 57-61,88-101, 115-123, 126/195-126/105, 126/116-126/122 |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | База ЛРЭС - ВЛ 10кВ Ф-6 Пантелеймоновка-Ружино - База ЛРЭС | км |  | 56 |  |  |  |
| 3 | Длина ремонтируемого участка | км |  | 2,4 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б) |  |  |  |  |  |  |