## Сводка затрат
СВОДКА ЗАТРАТ
Разработка проектной документации по объекту: «Строительство распределительных сетей для электроснабжения о. Попова»
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 9. Прочие работы и затраты
1 |  | Разработка документации по планировке территории |  |  |  | 7632225 | 7632225
2 |  | Проект освоения лесов |  |  |  | 344078 | 344078
3 |  | Кадастровые работы |  |  |  | 19534.67 | 19534.67
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 7995837.67 | 7995837.67
Глава 12. ПИР, экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий, проведение ценовой экспертизы по объектам:
4 |  | Реконструкция ПС 35 кВ КЭТ | 221139 |  |  |  | 221139
5 |  | Строительство ВЛ 35кВ | 86865 |  |  |  | 86865
6 |  | Строительство ПС 35/20 кВ | 2747817 |  |  |  | 2747817
7 |  | Строительство ТП 20/6 кВ | 803322 |  |  |  | 803322
8 |  | Строительство ЛЭП 20 кВ | 4811686 |  |  |  | 4811686
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  | 8670829 |  |  |  | 8670829
Итого по объекту без НДС |  |  | 8670829 | 0 | 0 | 7995837.67 | 16666666.67
НДС 20% |  |  | 1734165.8 | 0 | 0 | 1599167.53 | 3333333.33
Всего по объекту с НДС |  |  | 10404994.8 | 0 | 0 | 9595005.2 | 20000000
| Заместитель директора по развитию и инвестициям | [5 empty] | Скаредин В.А.
| И.о. начальника ООСТНиУИ | [5 empty] | Старовойтова Д.С.
| Начальник ОСДР | [5 empty] | Стеценко Л.В.
| Ведущий инженер-сметчик ОСДР | [5 empty] | Гаврюш Т.П.

## Исходная (hidden)
Приложение Т
Сметный расчет стоимости реализации инвестиционного проекта
Разработка проектной (проектной и рабочей) документации по объекту: «Строительство распределительных сетей для электроснабжения о. Попова»
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 год
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость,тыс. руб.
|  |  | ПИР | СМР | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 9. Прочие работы и затраты
1 |  | Разработка документации по планировке территории |  |  |  | 13938228 | 13938228 | 45.7934 | 7632225
2 |  | Проект освоения лесов |  |  |  | 628366 | 628366 | 2.0645 | 344078
3 |  | Кадастровые работы |  |  |  | 35675 | 35675 | 0.11721 | 19535
| Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  | 14602269 | 14602269 |  |  | 16666666
| Итого по Главам 1-9 |  |  |  |  | 14602269 | 14602269
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы
4 |  | ПИР по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ КЭТ (организация линейной ячейки 35 кВ) |  |  |  | 403852 | 403852 | 1.3268 | 221139
5 |  | ПИР по объекту: Строительство ВЛ 35кВ протяженность 0,30 км |  |  |  | 158635 | 158635 | 0.52119 | 86865
6 |  | ПИР по объекту: Строительство ПС 35/20 кВ |  |  |  | 5018156 | 5018156 | 16.4869 | 2747817
7 |  | ПИР по объекту: Строительство ТП 20/6 кВ |  |  |  | 1467054 | 1467054 | 4.8199 | 803322
8 |  | ПИР по объекту: Строительство одноцепной ЛЭП 20 кВ протяженностью 15,7 км |  |  |  | 8787263.94 | 8787263.94 | 28.8701 | 4811686
| Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 15834960.94 | 15834960.94
| Итого по Главам 1-12 |  | 0 | 0 | 0 | 30437229.94 | 30437229.94
Итого по объекту без НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 30437229.94 | 30437229.94 | 16666.6667 | 16666667
НДС 20% |  |  | 0 | 0 | 0 | 6087445.99 | 6087445.99
Всего по объекту с НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 36524675.93 | 36524675.93 | 20000 | 20000000
0.54758

## Расчет 1,6 (hidden)
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 1 квартал 2020г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России № 17207 от 06.05.2020, №17354 от 07.05.2020
Строительство распределительных сетей для электроснабжения о. Попова (ЛЭП 35 кВ-0,3 км., ПС 35/20 кВ-1,6 МВА, ЛЭП 20 кВ-15,7 км., ТП 20/6 кВ-1,6 МВА)
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 1 кв. 2020 год с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  |  | Всего, руб. | в том числе
[7 empty] | Строительно-монтажные работы | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь | Пусконаладочные работы | ПИР | Прочие |  | ПИР в процентном отношении от всего
Раздел 1. Реконструкция ПС 35 кВ КЭТ (организация линейной ячейки 35 кВ)
1 | Ячейка выключателя 35 кВ,шт. | табл. 18 | 452 | 1 | 1.3899 | 628.25 | 1228240 | 1976310 | 737660 |  | 1105940 | 5048150 | 403852
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 1228240 | 1976310 | 737660 | 0 | 1105940 | 5048150 | 403852
Раздел 2. Строительство ВЛ 35кВ АС 95/16 протяженность 0,30 км
1 | ВЛ 35кВ АС 95/16 1 цепь, км | табл. 2 | 635.1 | 0.3 | 1.274 | 242.74 | 1312350 | 0 | 0 |  | 502710 | 1815060 | 136130
2 | Вырубка и подготовка просеки, км | табл. 3 | 105 | 0.3 | 1.274 | 40.13 | 216960 | 0 | 0 |  | 83110 | 300070 | 22505
Итого по разделу 2 | [6 empty] | 1529310 | 0 | 0 | 0 | 585820 | 2115130 | 158635
Раздел 3. Строительство ПС 35/20 кВ (1х1,6 МВА)
3 | Ячейка силового трансформатора мощностью 1,6 МВ.А - 35/20 кВ, шт. | табл. 19 интерп. | 825.6 | 1 | 1.26 | 1040.26 | 2033730 | 3272390 | 1221420 |  | 1831220 | 8358760 | 668701
4 | Установка реклоузера 35 кВ, шт. | табл. 17 применит. | 360 | 1 | 1.26 | 453.6 | 886800 | 1426910 | 532590 |  | 798490 | 3644790 | 291583
5 | Установка реклоузера 20 кВ, шт. | табл. 18 применит. | 300 | 1 | 1.26 | 378 | 739000 | 1189090 | 443830 |  | 665410 | 3037330 | 242986
6 | Постянная часть затрат по ПС 35 с открытой установкой оборудования с выключателями, шт. | табл. 28 | 4710 | 1 | 1.26 | 5934.6 | 11602290 | 18668710 | 6968100 |  | 10446970 | 47686070 | 3814886
Итого по разделу 3 | [6 empty] | 15261820 | 24557100 | 9165940 | 0 | 13742090 | 62726950 | 5018156
Раздел 4. Строительство ТП 20/6 кВ (1х1,6 МВА)
7 | ТП 20/6 кВ 1*1,6МВА | табл. 6 интерп. применит. | 773.1514 | 1 | 1.2798 | 989.48 | 4632520 | 1556320 | 726120 |  | 2254130 | 9169090 | 1467054
Итого по разделу 4 | [6 empty] | 4632520 | 1556320 | 726120 | 0 | 2254130 | 9169090 | 1467054
Раздел 5. Строительство одноцепной ЛЭП 20 кВ протяженностью 15,7 км
8 | ВЛ 20кВ АС 95/16 1 цепь, км | табл. 2 примен. | 452.6 | 14.2 | 1.2798 | 8225.17 | 44468560 | 0 | 0 |  | 17034330 | 61502890 | 4612717
9 | Вырубка и подготовка просеки, км | табл. 3 | 105 | 14.2 | 1.2798 | 1908.18 | 10316380 | 0 | 0 |  | 3951840 | 14268220 | 1070117
10 | КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) 1 цепь, км | табл. 9 применит. | 547.6 | 0.3 | 1.191 | 195.66 | 1228430 | 0 | 0 |  | 405210 | 1633640 | 122523
11 | Строительство одноцепной КЛ 20 кВ протяженностью 1,2 км по дну пролива Старка, км | УНЦ П6-10 / Ф1-05-3 | 104028.7334 | 1.2 | 1.1716 | 146260.47 | 146260465.26 |  |  |  |  | 146260465.26 | 8787263.94
Итого по разделу 5 | [6 empty] | 202273835.26 | 0 | 0 | 0 | 21391380 | 223665215.26 | 14592620.94
Итого в ценах 1 кв. 2020 года | [6 empty] | 224925725.26 | 28089730 | 10629720 | 0 | 39079360 | 302724535.26 | 21640317.94
НДС 20% | [6 empty] | 44985145.052 | 5617946 | 2125944 | 0 | 7815872 | 60544907.052 | 4328063.588
Итого в ценах 1 кв. 2020 года с учетом НДС | [6 empty] | 269910870.312 | 33707676 | 12755664 | 0 | 46895232 | 363269442.312 | 25968381.528
Коэффициента учитывающего общий объем финансовых потребностей | [6 empty] | 1
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций: | К=((1+1+3,9*0,8+7,5+2,6+7+3))/100+1)*1,11=1,39 |  |  |  |  | К=(1+1+3,9+7,5+2,6+7+3))/100+1=1,26
1.1. | по п.4.7:
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство; | [5 empty] | 3. | Для КЛ:
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8); | [5 empty] | 3.1. | по п.3.3: |  |  | К=((1,5+1,5+7,5+2,6+3+3))/100+1)=1,19
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; | [5 empty] | - | 1,5% - благоустройство;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль; | [5 empty] | - | 1,5-3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты | [5 empty] | - | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%) | [5 empty] | - | 3,0 - 8,0% - прочие работы и затраты
- | 1,11 - Коэффициент изменения конструктивных решений и оборудования более 50%. | [5 empty] | - | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 15% - примечание к таблице 28 | [5 empty] | - | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
2. | Для ВЛ:
2.1. | по п.2.7: |  | К=((1,5+3,3+9+3,18+8+3))/100+1)=1,28 |  |  |  | 4. по сборнику УНЦ коэффициент: |  |  |  | - 1,17 =1,053*1,074*1,036
- | 1,5% - благоустройство;
- | 2,5-3,3% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8); | [5 empty] | - 1,053 - индекс дефлятор на 2018 год, согласно Минэкономразвития РФ от 30.09.2019г.
- | 7,5 - 9% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор; | [5 empty] | - 1,074 - индекс дефлятор на 2019 год, согласно Минэкономразвития РФ от 30.09.2019г.
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 5,0 - 8,0% - прочие работы и затраты | [5 empty] | - 1,036 - индекс дефлятор на 2020 год, согласно Минэкономразвития РФ от 30.09.2019г.
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
Note on B19: Гаврюш Татьяна Петровна: применительно как реклоузер
Note on B20: Гаврюш Татьяна Петровна: применительно как реклоузер

## интерполяция 1,6 (hidden)
| Мощность силового трансформатора | Сечение |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 |  | 0 |  |  | 0
2 |  |  | 1.6 |  |  | 825.6
3 |  |  |  | 2.5 |  |  | 1290
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1
| Мощность ТП | Протяженность, км |  |  | Стоимость, тыс.руб.
№ п/п | Наименование объекта | А | В | С | Х1 | Х2 | Х3
1 |  | 630 |  |  | 298.9
2 |  |  | 1000 |  |  | 479.8
3 |  |  |  | 1600 |  |  | 773.1514
Расчет:
Х2=Х1+(В-А)/(С-А)*(Х3-Х1)/1
Х3=(Х2-Х1)*(С-А)/(В-А)+Х1

## Объемы 1,6 (hidden)
Строительство распределительных сетей для электроснабжения о. Попова (ЛЭП 35 кВ-0,3 км., ПС 35/20 кВ-1,6 МВА, ЛЭП 20 кВ-15,7 км., ТП 20/6 кВ-1,6 МВА)
Наименование | Ед-ца измерения | Кол-во
Строительство ВЛ 35кВ АС 95/16 | км | 0.3
Вырубка и подготовка просеки | км | 0.3
Строительство ПС 35/20 кВ (1х1,6 МВА): Ячейка силового трансформатора мощностью 1,6 МВ.А - 35/20 кВ - 1шт. Реклоузер 35 кВ - 1 шт. Реклоузер 20 кВ - 1 шт. | шт. | 1
Строительство ТП 20/6 кВ (1х1,6 МВА) | шт. | 1
Строительство ВЛ 20кВ АС 95/16 1 цепь | км | 14.2
Вырубка и подготовка просеки | км | 14.2
Строительство КЛ 20кВ АПвПу2Г 3(1х150) 1 цепь | км | 0.3
Строительство одноцепной КЛ 20 кВ по дну пролива Старка | км | 1.2

## проект планиров и межев (hidden)
СМЕТА № 09-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Наименование вида проектных работ:
Разработка документации по планировке территории для филиала "Приморские ЭС" (проект планировки, проект межевания) (линейный объект 20 кВ)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Намер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к раздделу справочника базовых цен на проектные работыи изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости (a+bx)Kj или (стоимость строительно- монтажных работ)*проц./100 или количество*цена тыс.руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проект планировки территорий при площади проектируемой территории свыше 25 до 50 га | СБЦП "Территориальное плани рование и планировка территорий (2010)" табл.3 п.6 (СБЦП 01-3-6 (интерполяция) Стадийность проектирования; Дальневосточный коэффициент; Письмо Минстроя РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 | ((1496,98+71,28*28,4)))*(0,3+0,4)*1,234*4,32 (A+B*X))*(Kи1+Kи2)*Ки3*Кинф Ки1=0,3 проект планировки территории Ки2=0,4 проект межевания территории Ки3=1,234 Кинф=4,32 | 13140259
| Итого по смете |  |  | 13140259

## проект планиров (hidden)
СМЕТА № 09-01-01
на проектные (изыскательские) работы
Наименование вида проектных работ:
Разработка документации по планировке территории для филиала "Приморские ЭС" (проект планировки, проект межевания) (линейный объект 20 кВ)
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Намер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к раздделу справочника базовых цен на проектные работыи изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости (a+bx)Kj или (стоимость строительно- монтажных работ)*проц./100 или количество*цена тыс.руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проект планировки территорий при площади проектируемой территории свыше 25 до 50 га | СБЦП "Территориальное плани рование и планировка территорий (2010)" табл.3 п.6 (СБЦП 01-3-6 (интерполяция) Стадийность проектирования; Дальневосточный коэффициент; Письмо Минстроя РФ №5414-ИФ/09 от 19.02.2020 | ((1496,98+71,28*31,4)))*(0,3+0,4)*1,234*4,32 (A+B*X))*(Kи1+Kи2)*Ки3*Кинф Ки1=0,3 проект планировки территории Ки1=0,4 проект планировки территории Ки3=1,234 Кинф=4,32 | 13938228 | 31.4
| Итого по смете |  |  | 13938228

## освоение лесов (hidden)
Смета №09-01-02
на инженерно-геодезические изыскания
Наименование объекта изысканий: |  | Проект освоения лесов
Сметный расчет составлен по следующим документам: Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. 2004 г.
№ пп | Наименование работ и затрат |  | Обоснование стоимости | Расчет стоимости | Стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Раздел |  | Полевые работы
1.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная |  | СБЦи5.6_0-2-9-5-2-1 Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.5 | 3284 руб * 31,4 * 0.7 | 72182.32
Коэффициенты
| Стоимость работ по созданию на застроенной территории планов подеревной съемки с координированием деревьев |  | K1 = 0.7 Гл. 2 п.5
1.3 | Всего Полевые работы: |  |  | Сумма от п.1.2 | 72182.32
2 | Раздел |  | Лабораторные работы
2.2 | Всего Лабораторные работы: |  |  | Сумма от п.2.1 | 0
3 | Раздел |  | Камеральные работы
3.1 | Инженерно-топографические планы. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,5 м. Категория сложности II. Вид территории: застроенная |  | СБЦи5.6_0-2-9-5-2-2 Часть I, Глава 2, Таблица 9.п. п.5 | 1067 руб * 31,4 * 0.7 | 23452.66
Коэффициенты
| Стоимость работ по созданию на застроенной территории планов подеревной съемки с координированием деревьев |  | K1 = 0.7 Гл. 2 п.5
3.2 | Итого Камеральные работы: |  |  |  | 23452.66
3.3 | Районная надбавка. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 |  | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.1 от п.3.2 21 211.96 руб * 0.1 | 2345.27
3.4 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока |  | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.3.2 21 211.96 руб * 0.15 | 3517.9
3.5 | Всего Камеральные работы: |  |  | Сумма от п.3.2-3.4 | 29315.83
4 | Раздел |  | Прочие расходы
4.1 | Расходы по внутреннему транспорту. Расстояние от базы до участка изысканий до 5 км. Сметная стоимость полевых изыск.работ до 75 тыс.руб |  | О.у. п.9 табл 4 | 8.75% от п.1.3 65 285.92 руб * 8.75 / 100 | 5712.52
4.2 | Расходы по внешнему транспорту. Расстояние проезда и перевозки в одном направлении св 25 до 100 км. Продолжительность экспедиции до 1 мес |  | О.у. п.10 табл 5 | 14% от п.1.3, 4.1 (65 285.92 + 5 712.52) руб * 14 / 100 | 9939.78
4.3 | с учетом коэффициента для изысканий со сметной стоимостью свыше 30 до 75 тыс. руб (К=2.0) |  | О.у. п.13 | Коэф - т 2.0 и 6% от п.1.3, 4.1 (65 285.92 + 5 712.52) руб * 2.0 * 1 * 6 / 100 | 8519.81
4.4 | Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 |  | п.8д О.у. Табл.3 | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 4.1 - 4.3 (65 285.92 + 24 172.11) руб * 0.15 | 14453.16
4.5 | Надбавка при выполнении изысканий в южных районах Дальнего Востока |  | ОУ п. 8е | Коэф - т 0.15 от п.1.3, 4.1 - 4.3 (65 285.92 + 24 172.11) руб * 0.15 | 14453.16
4.6 | Всего Прочие расходы: |  |  | Сумма от п.4.1-4.5 | 53078.43
5 | Итого по смете: |  |  |  | 154576.58
6 | Индекс на I квартал 2020 года на изыскательские работы к уровню цен на 01.01.2001 |  | Письмо Минстроя России от 19.02.2020 №5414-ИФ/09 | Коэф - т 4.40 от п.5 142 810.38 руб * 4.40 | 680137

## кадастр (hidden)
Смета № 09-01-03
Объект: Разработка проектной (проектной и рабочей) документации по объекту: «Строительство распределительных сетей для электроснабжения о. Попова»
Подготовка сведений о границах публичного сервитута
Смета составлена по ОНТЗ Роскомзема 1996 г.
Составлена в ценах по состоянию на 2020 год
1.Подготовительные работы |  | 0.0314 | табл. 74 | n
категория сложности | "а" | 668 | объект
2 | "в" | 49 | 1 тыс. га
К"а"=1,0-0,4(2-n) площадь < 2 тыс. га | К"а" | 0.21256 | Прим.2 | 0.0314
Кприродно-экономич. 2,22 | Кприр.экон. | 2.22 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.= |  |  |  |  | 143.53
C=(668*0,21256+49*0,0314)*2,22 |  |  |  |  | 318.64
2.Нанесение на плановую основу границ землепользования 0,63 км |  | 3.144 | табл. 42 | n
категория сложности | "а" | 137 | землепользование
2 | "в" | 50 | 10 км границы
К"в"=1,0+0,07(n-5) кол. точек на 1 км границы | К"в" | 4.15 | Прим.1 | 50
К"а"=1,0-0,04(20-n) протяж. гр. < 20 км | К"а" | 0.32576 | Прим.2 | 3.144
К"в"=1,35, схема в М 1:500 | К"в" | 1.35 | Прим.6
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк.= |  |  |  |  | 925.34
C=(137*0,32576+50*3,144*4,15*1,35)*1,99 |  |  |  |  | 1841.43
3.Составление схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории |  | 0.0314 | табл. 75
1 | "а" | 355 | землепользование
| "в" | 22 | 1 тыс.га территории
К"а"=1.0-0.45*(2-n), пл-дь < 2 тыс. га | К"а" | 0.11 | Прим.2 | 0.0314
К"в"=1,0+0,10(n-5), кол. точек на 1 км границы | К"в" | 5.5 | Прим.3 | 50
К"в"=1,5, схема в М 1:500 | К"в" | 1.5 | Прим.6
Кприродно-экономич. | Кприр.экон. | 1.99 | П.14
С=(а*x1+в*х2)*Кпр.эк= |  |  |  |  | 44.7491
C=(355*0,11+22*5,5*1,5)*1,99 |  |  |  |  | 89.05
С=318,64+1841,43+89,05 |  |  |  |  | 2249.12
ИТОГО в ценах 2020 г. Коэффициент-дефлятор на 2020 год к ценам сборника ОНЗТ (Приказ Минэкономразвития от 21.10.2019 №684) |  |  | 15.5059 |  | 34875
Запрос сведений Государственного кадастра недвижимости в электронном виде: КПТ - 1 шт., ЕГРН - 3 |  |  |  | 800 | 800
Всего |  |  |  |  | 35675
Заместитель директора по развитию и инвестициям |  |  |  | В.А. Скаредин
Начальник ООСТНиУИ |  |  |  | А.В.Москалев
Начальник ОСДР |  |  |  | Л.В.Стеценко
Инженер-сметчик ОСДР 1 кат. |  |  |  | А.В.Трусова
Note on F30: ИТОГО п.2