## К-Богополь-Плавзавод
Организация - АО "ДРСК"
Филиал - "Приморские электрические сети"
СП - "Северные электрические сети"
Объект - ВЛ-110КВ "К-БОГОПОЛЬ" L=31.4 КМ PR0010367
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1.17.
Комиссия провела обследование ВЛ-110 кВ К - Богополь - Плавзавод, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер | Кол-во | Наименование работ
1 | Поросль под проводом высотой более 4 м | га | 1.75 | Чистка просеки густой поросли механизированным способом со сгребанием порубочных остатков в кучи в пр. №№121-125
2 | Поросль под проводом высотой более 4 м | га | 3.25 | Чистка просеки густой поросли вручную с применением бензопилы со сгребанием порубочных остатков в кучи в пр.№88-89,95-98,100-101,103-107
Материалы:
1
Транспортная схема
1 | База Кавлеровского РЭС- ВЛ-110 кВ "К-Богополь-Плавзавод" | км | 40 | Проезд в одну сторону
2 | Протяженность | км
Погрузо-разгрузочные работы
1 | нет
Примечание
1 | Расчистка просеки - пересеченная местность, овраги, крутые склоны. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б).